衢州职业技术学院

- 演出设备租用项目询价文件

- 第一章  询价公告

衢州职业技术学院决定就演出设备租用项目拟采用询价方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 一、采购项目编号：QZYCG2020-209

- 二、采购项目名称：演出设备租用

- 三、采购内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号及制作要求 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 演出设备租用 | 1 | 批 | 详见询价文件第三章 | 75000元 |

- 四、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的报价人。

- 五、询价文件的领取

有意参与报价的供应商可在衢州职业技术学院网(www.qzct.net)免费下载询价文件并将报名表发指定邮箱。

- 六、递交报价文件截止及询价时间

递交报价文件截止及询价时间：2020年12月3日14：00时（北京时间）。

- 七、递交报价文件及询价地点

递交报价文件及询价地点：衢州职业技术学院行政楼一楼124室，报价文件通过邮寄快递方式（邮寄公司请选择EMS）送达衢州职业技术学院设备与实训管理中心（注：供应商需在快递外封面上注明单位名称及所投项目名称、编号），逾期送达或未按要求密封的报价文件一律不予接收。请各供应商充分考虑邮寄在途时间，确保报价文件在本采购项目规定的报价文件递交截止时间前送达规定的地址。可在查询到我方已签收信息后，通过电话向我们确认(汪老师：0570-8068398)。

收件单位：衢州职业技术学院设备与实训管理中心；地址：浙江省衢州市柯城区白云街道江源路18号（行政楼125室）（邮编：324000）；收件人：汪老师；电话：0570-8068398。。

- 八、发布公告的媒体

衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

- 九、本询价文件由衢州职业技术学院团委、招标办公室负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话（传真）：0570—8068411

质疑接收联系人：吴老师  电话（传真）：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

项目技术联系人：徐老师  电话：13505707877

衢州职业技术学院招标办公室

2020年11月30日

- 第二章 报价须知

- 一、综合说明

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州职业技术学院 |
| 2 | 项目名称 | 演出设备租用 |
| 3 | 实施地点 | 衢州职业技术学院内 |
| 4 | 租用时间 | 2020年12月6-10日 |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 质保期 |  |
| 7 | 供应商资质要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。 2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的报价人。 |
| 8 | 踏勘现场 |  |
| 9 | 报价文件递交截止时间 | 2020年12月3日14：00时（北京时间） |
| 12 | 报价有效期 | 90天（从报价截止之日算起） |
| 11 | 报价文件份数 | 一份 |
| 12 | 询价时间 | 2020年12月3日14：00时（北京时间） |
| 13 | 询价地点 | 衢州职业技术学院行政楼124室评标室 |
| 14 | 报价费用 | 供应商应承担所有准备和参加报价有关的费用 |

- 二、报价文件的组成及封装

（一）报价文件组成

报价文件分为资格证明文件和商务文件2部分。

1．资格证明文件材料：①有效的企业营业执照副本复印件；②如有资质要求，需提供资质证书复印件；③委托代理人身份证复印件；④法定代表人（或负责人）授权书原件（见第四章）；⑤质量和服务承诺书（格式详见第四章）；⑥报价人认为需要提供的其它材料。

▲报价人提供的各种复印件需加盖公章。

本项目开标现场不接收报价文件，报价人授权代表一律不出席开标现场。

本项目开标现场全程录像，采购人纪检监察室工作人员全程监督。

本项目询价结果开标结束后在衢州职业技术学院网(www.qzct.net)公示。

2．商务文件主要包含报价一览表（格式详见第四章)。

报价人必须按上述要求提供报价文件，所提供的资料必须真实、齐全，如未按要求按时提供真实、齐全的有关资料，将导致资格审查不合格。

（二）报价文件封装

资格证明文件和商务文件需单独包装密封，并在包装袋封面分别注明项目编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话，注明资格证明文件或商务文件。密封时在封口及相关部位加盖报价人公章及委托代理人签名或盖章。

- 三、报价要求

报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用。

- 四、询价程序及成交办法

1．成立3人询价小组。

2．询价小组在监标人员监督下进行资格证明文件的拆封，并对报价人资格和资质、委托代理人身份进行审查，确定合格的供应商名单。

3．询价小组在监标人员监督下拆封商务文件，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加报价的有效供应商。如果同时出现两个及以上相同最低有效报价，则报价相同的供应商再进行一次报价。

4．预中标供应商在衢州职业技术学院网站预中标公告一天，如无异议，采购人和预中标供应商签订采购合同。

- 第三章 采购项目内容及要求

- 一、租用设备参考清单

| 注： 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大歌380光束灯 | 台 | 32 |
| 2 | LED54X3W-P灯 | 台 | 60 |
| 3 | COB高功率集成面光源-P灯 | 台 | 20 |
| 4 | 追光灯 | 台 | 2 |
| 5 | 电脑灯光控制台 | 台 | 1 |
| 6 | 效果烟机 | 台 | 2 |
| 7 | 硅箱 | 台 |  |
| 8 | 电源线材及配件一批 | 套 |  |
| 9 | 二层舞台 高度0.8米,14.4X9.6 | 平方 | 140 |
| 10 | 舞台面地毯 | 平方 | 160 |
| 11 | 舞台台口LED大屏15×1 | 平方 | 15 |
| 12 | 合唱及垫高大屏舞台14m*2.4 | 平方 | 33.6 |
| 13 | 合唱台阶 | 组 | 3 |
| 14 | 口字型四脚灯光铝合金架17/12/8 | 米 | 90 |
| 15 | 主屏 P3室内屏 10×4.5 | 平方 | 45 |
| 16 | 侧屏2M X 4.5M X 2 | 平方 | 18 |
| 17 | 双机位摄像 | 个 | 2 |
| 18 | 摇臂机位 | 个 | 1 |
| 19 | 导播台 | 套 | 1 |
| 20 | MIPRO ACT-747（头戴、手持安需求而定） | 只 | 14 |
| 21 | M32数字调音台 | 台 | 1 |
| 22 | 有源线阵列主扩声(德国SE M-F3A) | 只 | 16 |
| 23 | 超低音音箱(德国SE M-F3A SUB) | 只 | 12 |
| 24 | SEM-121AMONG2(德国返听音箱) | 只 | 4 |
| 25 | 电容麦克风 | 套 | 4 |
| 26 | 笔记本电脑 | 台 | 1 |
| 27 | 音频电缆等附件 | 批 | 1 |

1.以上型号、规格、数量仅供参考，供应商可提供性能、档次、数量不低于参考型号和数量的设备。

2.报价含所有设备的搬运、安装、调试与晚会彩排及演出的使用配合等。

- 二、服务要求

1.晚会举行时间：2020年12月10日晚18:30—21:30；

2.设备安装时间：要求2020年12月6日12:00之前安装完毕；

3.彩排时间：12月6日-12月10日；

4.现场工作人员：彩排及演出期间，确保现场设备的正常使用，服从学校节目演出的安排。

三、付款方式

服务结束后一次性付清。

- 第四章 报价文件格式

- 一、报价一览表格式

报价一览表

项目名称：演出设备租用                  项目编号： QZYCG2020-209

| 序号 | 项目内容 |  | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写： （￥： 元） |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：                         日  期:

报价人代表签名：                            职  务:

电  话：                 传  真：           手  机：

备注：

1.报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用，并开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

- 二、授权委托书格式

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（报价单位全称）                     法定代表人           授权                （委托代理人姓名）为委托代理人，参加演出设备租用项目报价，项目编号 QZYCG2020-209，其在报价中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○二○年    月    日

委托代理人姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 三、质量和服务承诺书格式

质量和服务承诺书

致：衢州职业技术学院

对于贵方的演出设备租用（项目编号：QZYCG2020-209）询价采购项目，我方已认真阅读询价文件的全部内容，并对本次询价项目做出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1.质量保证：严格按照要求开发，确保质量。

2.价格承诺：承诺在报价有效期 90 天内具有约束力。

服务联系人：

联系电话：

报价人名称（盖章）：

报价代表人（签名）：

年   月    日