衢州职业技术学院

健康评估实训设备(第二次)

（医学院）

公

开

招

标

文

件

衢州职业技术学院

2021年07月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	3

第三章 招标需求	10

第四章 合同主要条款	29

第五章 应提交的有关材料格式范例	32

第六章 评标办法及评分标准	47

- 第一章 招标公告

经衢州市政府采购监管处审批，衢州职业技术学院就健康评估实训设备(第二次)项目拟采用公开招标方式采购，欢迎合格的投标人前来投标。

- 一、采购项目编号：QZYCG2021-056

- 二、采购项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康评估实训设备(第二次) | 1 | 批 | 61万元 |

- 三、合格投标人的资格要求

1．应具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人；分公司参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。

- 四、招标文件的领取

有意参与磋商的供应商可在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）或衢州职业技术学院网(www.qzct.net)免费下载招标文件并将报名表发指定邮箱。

五、投标说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。CA数字证书使用中出现问题可拨打技术支持电话咨询，联系方式：400-888-4636。

- 3.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

- 六、递交投标文件截止及开标时间:2021年8月13日9:00时（北京时间）。

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2.投标人无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示的项目，须参与现场投标）。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

- 七、开标地点

衢州职业技术学院行政楼一楼124室。

- 八、投标费用：投标人在投标过程中的一切费用自理

- 九、本公告发布媒体：浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）、衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

十、其他事项

1.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

- 2.质疑和投诉

(1)本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

(2)质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 十一、本招标文件由衢州职业技术学院医学院、采购处负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江省衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话（传真）：0570—8068411

质疑接收联系人：吴老师  电话（传真）：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

项目技术联系人：覃老师  电话：0570-15372735812。

衢州职业技术学院采购处

2021年7月23日

- 第二章 投标人须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1．“招标人”系组织本次招标的衢州职业技术学院。

2．“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3．“货物”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的教材及服务等。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本项目有关的项目实施、售后服务以及其他类似的义务。

5．“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6．“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目原则上采用远程异地开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示的项目，须参与现场投标）。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

- （五）合格的投标人

1．响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第三条“合格投标人的资格要求”）。

2．符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）特别说明

1．多家供应商参加采购响应，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人的，或者相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定（评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定）。

2．核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

3．中标供应商投标时如未提供相关产品原厂商针对该项目的授权文件的，须在签订合同前取得授权文件。如原厂商无故不予授权，在中标供应商做出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商。

4．本项目不接受联合体投标。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1．招标公告；

2．投标人须知；

3．招标需求；

4．合同主要条款；

5．应提交的有关材料格式范例；

6．评标办法及评分标准。

- （二）招标文件的澄清与修改

1．投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告。

2．招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

- （一）投标文件的组成

▲投标文件（电子投标文件）应分为资信文件、技术文件和报价文件。

电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

- 1．资信文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资信文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  | 1-1 |
| 供应商资格声明； | 格式二 | 1-2 |
| 投标函； | 格式三 | 1-3 |
| 有效的营业执照副本扫描件； |  | 1-4 |
| 法定代表人(负责人)授权委托书扫描件； | 格式四 | 1-5 |
| 法定代表人（负责人）或法人（负责人）授权代表身份证扫描件 |  | 1-6 |
| 信用查询：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信、无严重违法查询结果截图。信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |  | 1-7 |
| 投标人同类项目实施一览表，提供自2018年1月以来（以签订合同时间为准）类似案例合同扫描件。 | 格式五 | 1-8 |
| 投标人认为需投递的其他资格证明文件。 |  | 1-9 |

- 2．技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  |  |
| 投标人的基本情况、管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-1 |
| 对本项目系统总体要求的理解：功能、性能指标和设备选型说明等 |  | 2-2 |
| 规格、技术参数偏离表 | 格式六 | 2-3 |
| 详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号、具体配置及产地） |  |  |
| 产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等）。 |  |  |
| 产品的资质、认证、许可和入网等证书，检测报告，行业测评资料及用户使用情况反馈的扫描件。 |  |  |
| 项目实施方案，对本项目的合理化建议和改进措施等 |  |  |
| 技术支持和售后服务承诺书 | 格式七 | 2-4 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 2-5 |

- 3．报价文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  | 3-1 |
| 开标一览表 | 格式八 | 3-2 |
| 货物清单及报价明细表 | 格式九 | 3-3 |
| 1.《中小企业声明函》国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录，提供网站截图、（符合中小企业相关政策的投标人提供）； 2.《产品适用中小企业政策情况表》（符合小微企业相关政策的投标人提供）。 | 格式十 | 3-4 |
| 1.监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； 2.《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》。 | 格式十一 | 3-5 |
| 1.残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函； 2.《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》。 | 格式十二 | 3-6 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-7 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写，不得自行增减内容。

- （二）投标文件的语言及计量

1．投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1．投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2．投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用和税金，如进口货物需办理免税的，则报价应为免税价，且应包含相关手续费用。

3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4．算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

- （四）投标有效期

▲1．投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2．特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。

- （五）投标文件的签署

电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1．投标人应按本招标文件规定的格式顺序编制投标文件并标注页码。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2．投标人应按本须知的相关要求准备投标文件。

3．投标人提供的投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4．法定代表人（负责人）授权委托书、资格声明书、投标函、开标一览表必须按照格式规定必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名（签章）并加盖单位公章。

- 四、投标文件的递交

- （一）递交投标文件截止时间及地点

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

2.本项目原则上采用远程异地开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示的项目，须参与现场投标）。

- （二）投标文件的修改和撤销

1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

2.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、无效的投标文件

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

1．资信文件不全的，或者不符合招标文件规定的资格要求的；

2．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3．投标文件未有效授权的;

4．投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

5．招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

6．投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

7．投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

8．出现影响采购公正的违法违规行为的；

9．报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；；

10．其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

11.电子投标文件解密失败的；

12.电子投标文件超过规定时间（开标后30分钟）未解密的；

13.电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

- 六、开标、评标和定标

- （一）开标

1.招标人将在规定的日期、时间和地点组织开标会

2.电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

- （二）评标委员会

1．评标委员会由5人组成，按照政府采购法相关规定在开标前于衢州市专家库或衢州职业技术学院专家库中随机抽取。

2．在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- （三）开标、评标程序

1．工作人宣布投标截止时间（截止时间以国家授时中心标准时间为准）和招标会议开始。

2．电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果（系统会下发技术商务分数）；

（4）在系统上公开报价开标情况（投标人在线对投标报价用数字CA进行数字签字确认）；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

3．开标会结束。

- （四）定标

评标结束后，成交结果经公示1个工作日后，由衢州职业技术学院招标办公室向中标人签发《中标通知书》。

(五)履约保证金

1．中标人于成交结果公示结束后5个工作日向招标人交纳中标金额5%的履约保证金或保函。

2．缴纳形式：

(1)银行转账。请注明“衢职院+项目名称+履约保证金”，户名：衢州市财政局非税收入待清算专业户，开户银行：建行衢州分行营业部，账号：3306 8350 0156 3133 1000 1000 093。

(2)或符合政策规定的其它形式。

- 七、合同授予

1．中标人接到中标通知书后在规定的时间内与招标人签订合同。

2．中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚履约保证金并取消中标资格。

3．招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

- 第三章 招标需求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标文件。

- 一、项目内容

| 序号 | 设备名称 | 具体性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸腹部检查虚拟仿真训练系统（教师机） | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 2 | 胸部检查模型（教师机） | 详见技术要求 | 个 | 1 |
| 3 | 腹部检查模型（教师机） | 详见技术要求） | 个 | 1 |
| 4 | 升降功能实验台（教师机） | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 5 | 台式机（教师机） | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 6 | 胸腹部检查虚拟仿真训练系统（学生机） | 详见技术要求 | 套 | 14 |
| 7 | 胸部检查模型（学生机） | 详见技术要求 | 个 | 14 |
| 8 | 腹部检查模型（学生机） | 详见技术要求 | 个 | 14 |
| 9 | 升降功能实验台（学生机） | 详见技术要求 | 台 | 14 |
| 10 | 台式机（学生机） | 详见技术要求 | 台 | 14 |
| 11 | 无线智能化心肺听诊训练与考核系统（教师机） | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 12 | 平板 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 13 | 无线智能化心肺听诊训练与考核系统（学生机） | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 14 | 教学触控一体机 | 详见技术要求 | 台 | 2 |

注：

1．本项目的所有产品为一个整体，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

2．合同报价中需列明主要产品的单价，合同有效期内，如新增或新购与中标清单中一致的货物，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

3．本次招标的商品必须是符合国家技术规格和质量标准的合格产品，全新从未使用过，保存完好，无不良现象。如发生所供商品与投标时承诺的不符，招标人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

4．投标人保证所供应的商品在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供商品存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与招标人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 二、技术要求

- （一）胸腹部检查虚拟仿真训练系统（教师机）

1.采用局域网技术、三维全息无线互感技术、虚拟现实技术、一器官一驱动技术等，将颈胸腹的视诊、触诊、叩诊、听诊的教学、训练和考核融为一体，设计了240 个心血管体征、124 个肺部体征可设置体征的部位强弱，14 个腹部不同区域的疼痛模式，5 种肠鸣音、10 余种肝脾触诊模式等。模拟训练系统为局域网网络版，包括教师主控机和学生终端机多台，符合教学培训要求，可选择中英文双语教学，适合于《健康评估》的学习、训练、考核使用。

2.用人工智能技术、自动化控制技术、计算机模拟技术、3D动画及虚拟仿真技术，模拟再现胸、腹部检查的各种体征。提供“网络多媒体胸腹部检查教学系统”专利证书。

3.系统为数据库模式，可根据要求与相关资料添加编辑病症。

4.胸部检查教学系统

(1)针对健康评估课程体系，满足胸部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核。支持在局域网内一台教师机控制多台学生机的教学方式。

(2)采用无线听诊器，可实现多人同时听诊；三维全息互感声音处理技术，实现胸部50 余个听诊区域的全信息同时覆盖的高仿真听诊效果；无线、互感多功能听诊器实现即刻听诊模型。（提供现场演示）

(3)对于易混淆、难区别的听诊体征，可进行声音元素分解听诊，便于鉴别。

(4)有音量自适应功能，可在计算机系统中自动分析、设置听诊音量，使操作者感受到更接近真实人体的听诊音，能避免因设备差异或设置音量的主观化而影响听诊效果。

(5)三维互动视觉体验，形象阐释病理体征的解剖变化及听诊音产生原理，界面生动、操作简捷。模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，可满足在操作部位进行各项检查方法的教学与训练。

(6)心脏的听诊检查，听诊音在心尖、心底、心前区、腋下、后背以及剑突下等不同的听诊区立体播放，收集整理了常见心血管检查生理及病理体征240 例，肺部检查体征124 例；可触及的模型动脉搏动及心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步。（提供现场演示）

(7)有心尖和心前区搏动功能，同步配合心音图及心电图显示，更便于听诊鉴别。（提供现场演示）

(8)胸部触诊可触及语颤、猫喘、压痛、心包摩擦感、胸膜摩擦感，并具有不同病变、不同区域、不同强弱的触诊体征。

(9)心脏检查的视诊和叩诊采用视频显示技术，视诊心前区隆起及心尖搏动。

(10)全新的考核系统，更多的试题选择。试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩打印等功能一应俱全，试题包含笔试和模型操作，全面评估学习效果。

5.腹部检查教学系统

(1)网络版教学系统具有教师控制同一局域网内全部学生机标准化病人工作状态的功能，使示教功能强大。有中英文双语教学软件。

(2)模拟腹式呼吸，肝、脾随呼吸动作上下移动。

(3)肝脾触诊可以模拟10 余种不同级别大小的体征改变，实现脏器大小、触痛、叩击痛程度可调节功能。

(4)模拟14 个不同部位的压痛点、反跳痛，实现压痛以及多种不同的呻吟声音功能，并可模拟振水音及墨菲氏征。腹部设有5 个不同的血管杂音听诊点以及脐周听诊的肠鸣音肠鸣音可以设置为正常、减弱、消失、增强、亢进5 种模拟音。（提供现场演示）

(5)腹部检查标准化病人采用单独驱动方式驱动呼吸以及实质性脏器的变化，使设备更加稳定可靠，采用虚拟增强技术，强化腹部的体格检查：腹部检查标准化病人采用计算机教学系统控制，教学系统配合显示腹部的10 余种不同的视诊体征如腹部外形改变、腹壁体征、腹部静脉体征、呼吸运动和胃肠型及蠕动波；可互动听诊肠鸣音、血管杂音及具有视频形式的摩擦音和搔刮实验。叩诊有互动模拟腹部的肝浊音界、胃泡鼓音区、肝区叩痛3 种叩诊体征和肋脊角叩痛、膀胱叩诊、水坑实验、移动性浊音、脾脏触诊5 种视频形式的叩诊内容；触诊可设置肝、脾的大小，胆囊可设置墨菲氏征阳性，可设置14 个不同部位的压痛程度及是否反跳痛及视频形式的液波震颤、肾脏触诊及振水音等。

(6)全新的腹部检查考核系统，更多的试题选择。试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能一应俱全，选择题有笔试和模型操作，全面评估学习效果。

6.教师主控机功能

(1)支持在局域网内一台教师机控制多台学生机的教学方式。

(2)局域网网络布置成功后，并且学生机电脑已打开。教师可“启动学生机”，这时学生机软件启动并随时接受教师机命令。

(3)教师控制台界面上有“全体教学”和“全体自学”两种控制模式。全体教学模式下，所有运行学生版的软件立刻与教师机软件界面同步显示，并且学生版软件均被锁定，学生不能自行学习。全体自学模式时，学生机处于自学状态，不受教师机的控制。

(4)全体自学模式下，教师可以对教师控制台界面上的学生机进行分组，并且可进行“A 组教学”或“B 组教学”两组教学。被选定的一组，学生机界面与教师机同步显示并锁定，另外一组学生机处于自学状态。

(5)教师机可主动与学生机进行对话，此时学生机如有疑问可点击界面上的举手提问按钮与教师进行对话。

(6)教师可以一对多进行对话指导，也可清除所有学生机疑问状态后，统一对学生进行线下指导。

7.系统配置明细

(1)胸部检查模型 1 具

(2)腹部检查模型 1 具

(3)互感听诊器 2 副

(4)升降功能实验台1 套

(5)显示器支架 1 套

(6)胸、腹部检查虚拟仿真训练系统 光盘 1 套

(7)相关配套附件及线材 1 套（连接线及插线板）

(8)配置台式机 详细见台式机

### （二）胸部检查模型（教师机）

1.配置高仿真胸腹模拟人，皮肤采用热塑性弹性体模型材料（TPE），仿真度极高，并通过FDA检测。（需提供检测部门颁发的专业检测报告）

2.胸部检查模型为成人上半身躯干，立于操作台一侧，外形逼真，触碰时体表骨性标志清楚可及。

3.设计了240 个心血管体征、124 个肺部体征可设置体征的部位强弱。

4.模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，可满足在操作部位进行各项检查方法的教学与训练。

5.在进行心脏的听诊检查时，听诊音在心尖、心底、心前区、腋下、后背以及剑突下等不同的听诊区可立体播放。

### （三）腹部检查模型（教师机）

1.配置高仿真胸腹模拟人，皮肤采用热塑性弹性体模型材料（TPE），仿真度极高，并通过FDA检测。（需提供检测部门颁发的专业检测报告）

2.腹部检查标准化病人为成年女性半身模型，体表标志清晰。

3.体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体。

4.模拟腹式呼吸时，肝、脾随呼吸动作上下移动，设计了14 个腹部不同区域的疼痛模式，5 种肠鸣音、10 余种肝脾触诊模式等。

5.腹部检查标准化病人具有故障检测及警示功能。

### （四）升降功能实验台（教师机）

1.系统配有 “全自动多功能升降实验台”，并配有臂式旋转调节显示器。

2.进行腹部检查技能训练时，点击升降按钮，模拟人自动升起，到达标准操作体位，隔离挡板自动打开，结束时点击按钮模型自动收起，恢复试验台模式，可提升实验室使用效率。

3.尺寸：140*53*60cm

### （五）台式机（教师机）

1.硬件部分

- 英特尔双核10代 G5905  主频3.5GHz；

- 主板：英特尔B460芯片组及以上，原厂同品牌芯片组，支持选配同品牌防浪涌设置；

- 内存：≥4G 2666Mhz内存；

- 硬盘：≥1T，具有硬盘减震结构设计,支持M.2固态硬盘扩展；

- 显示器：≥21.5寸宽屏液晶显示器及以上，具有护眼功能，分辨率不低于1920*1080；

- 网卡：集成千兆以太网卡

- 声卡：集成标准声卡

- 键鼠：USB接口抗菌光电鼠标，标准防水键盘；

- 机箱：立式机箱不大于15L，防尘等级IP5X级，顶置提手开关，免工具拆卸，≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1、M.2 SSD插槽≥2个（其中一个支持Optane Memory),USB接口≥8个，200W及以上电源，可选内置音箱，其中前置USB3.1≥4个，主板原生COM口，视频接口≥2个（VGAx1,HDMIx1）,Audio接口总数≥5个，支持5.1声道音频输出，声卡芯片不低于ALC887，全中文BiOS，2个PS/2接口;

2.网络管理功能网络管理：

- 主板集成硬盘保护、增量传输功能，系统可自动保护还原至多个还原点；

- 采用树状点还原技术，最多支持254个相互独立的还原点，均可进行完整同传或增量同传，支持智能排序克隆同传，可实现网络大规模部署；

- 在Windows上层远程传输底层驱动及上层系统、安全补丁等各种数据文件，并支持远程修改硬盘还原参数、同步时间；

- 磁盘使用情况监视（提供截图并加盖公章）；

- 提供客户端IP、计算机名、ID发生变化时的报警策略（提供截图并加盖公章）；

- 管理平台可分区管理（提供截图并加盖公章）；

- 可禁用客户端USB接口/光驱，限制使用U盘/移动硬盘，键鼠不受影响；

- 可远程动态查看所有客户端状态，支持网络故障点定位/开机/重启/唤醒，动态监控并远程进行修复，并提供完善的报表和系统日志；

- 具有底层防恶意改写及入侵功能，并支持客户端电脑无人操作超时关机；

(10)支持远程监控并配置网络带宽及流量，并可屏蔽访问外网；

(11)可对指定受控端或所有在线受控端发送消息；

(12)支持远程锁定终端, 对恶意进程进行监控和控制，可远程监控硬件资产、软件及进程，支持对硬件变更给管理员做出警示。

3.售后服务

（1）服务：生产厂商获得钻石五星级客户联络中心标准体系认证，提供主要部件免费3年保修及上门服务，提供800或400免费技术支持电话。

### （六）胸腹部检查虚拟仿真训练系统（学生机）

1.采用局域网技术、三维全息无线互感技术、虚拟现实技术、一器官一驱动技术等，将颈胸腹的视诊、触诊、叩诊、听诊的教学、训练和考核融为一体，设计了240 个心血管体征、124 个肺部体征可设置体征的部位强弱，14 个腹部不同区域的疼痛模式，5 种肠鸣音、10 余种肝脾触诊模式等。模拟训练系统为局域网网络版，包括教师主控机和学生终端机多台，符合教学培训要求，可选择中英文双语教学，适合于《健康评估》的学习、训练、考核使用。

2.用人工智能技术、自动化控制技术、计算机模拟技术、3D动画及虚拟仿真技术，模拟再现胸、腹部检查的各种体征。提供“网络多媒体胸腹部检查教学系统”专利证书。

3.系统为数据库模式，可根据要求与相关资料添加编辑病症

4.胸部检查教学系统

（1）针对健康评估课程体系，满足胸部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核。支持在局域网内一台教师机控制多台学生机的教学方式。有中英文双语教学软件。

（2）采用无线听诊器，可实现多人同时听诊；三维全息互感声音处理技术，实现胸部50 余个听诊区域的全信息同时覆盖的高仿真听诊效果；无线、互感多功能听诊器实现即刻听诊模型。

（3）对于易混淆、难区别的听诊体征，可进行声音元素分解听诊，便于鉴别。

（4）有音量自适应功能，可在计算机系统中自动分析、设置听诊音量，使操作者感受到更接近真实人体的听诊音，能避免因设备差异或设置音量的主观化而影响听诊效果。

（5）三维互动视觉体验，形象阐释病理体征的解剖变化及听诊音产生原理，界面生动、操作简捷。模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，可满足在操作部位进行各项检查方法的教学与训练。

（6）心脏的听诊检查，听诊音在心尖、心底、心前区、腋下、后背以及剑突下等不同的听诊区立体播放，收集整理了常见心血管检查生理及病理体征240 例，肺部检查体征124 例；可触及的模型动脉搏动及心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步。

（7）有心尖和心前区搏动功能，同步配合心音图及心电图显示，更便于听诊鉴别。

（8）胸部触诊可触及语颤、猫喘、压痛、心包摩擦感、胸膜摩擦感，并具有不同病变、不同区域、不同强弱的触诊体征。

（9）心脏检查的视诊和叩诊采用视频显示技术，视诊心前区隆起及心尖搏动。

（10）全新的考核系统，更多的试题选择。试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩打印等功能一应俱全，试题包含笔试和模型操作，全面评估学习效果。

5.腹部检查教学系统

（1）网络版教学系统具有教师控制同一局域网内全部学生机标准化病人工作状态的功能，使示教功能强大。有中英文双语教学软件。

（2）模拟腹式呼吸，肝、脾随呼吸动作上下移动。

（3）肝脾触诊可以模拟10 余种不同级别大小的体征改变，实现脏器大小、触痛、叩击痛程度可调节功能。

（4）模拟14 个不同部位的压痛点、反跳痛，实现压痛以及多种不同的呻吟声音功能，并可模拟振水音及墨菲氏征。腹部设有5 个不同的血管杂音听诊点以及脐周听诊的肠鸣音肠鸣音可以设置为正常、减弱、消失、增强、亢进5 种模拟音。

（5）腹部检查标准化病人采用单独驱动方式驱动呼吸以及实质性脏器的变化，使设备更加稳定可靠，采用虚拟增强技术，强化腹部的体格检查：腹部检查标准化病人采用计算机教学系统控制，教学系统配合显示腹部的10 余种不同的视诊体征如腹部外形改变、腹壁体征、腹部静脉体征、呼吸运动和胃肠型及蠕动波；可互动听诊肠鸣音、血管杂音及具有视频形式的摩擦音和搔刮实验。叩诊有互动模拟腹部的肝浊音界、胃泡鼓音区、肝区叩痛3 种叩诊体征和肋脊角叩痛、膀胱叩诊、水坑实验、移动性浊音、脾脏触诊5 种视频形式的叩诊内容；触诊可设置肝、脾的大小，胆囊可设置墨菲氏征阳性，可设置14 个不同部位的压痛程度及是否反跳痛及视频形式的液波震颤、肾脏触诊及振水音等。

（6）全新的腹部检查考核系统，更多的试题选择。试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能一应俱全，选择题有笔试和模型操作，全面评估学习效果。

6系统配置明细

（1）胸部检查模型 1 具

（2）腹部检查模型 1 具

（3）互感听诊器 2 副

（4）升降功能实验台1 套

（5）显示器支架 1 套

（6）胸、 腹部检查虚拟仿真训练系统 光盘 1 套

（7）相关配套附件及线材 1 套（连接线及插线板）

（8）配置台式机 见详细台式机

### （七）胸部检查模型（学生机）

1.配置高仿真胸腹模拟人，皮肤采用热塑性弹性体模型材料（TPE），仿真度极高，并通过FDA检测。（需提供检测部门颁发的专业检测报告）

2.胸部检查模型为成人上半身躯干，立于操作台一侧，外形逼真，触碰时体表骨性标志清楚可及。

3.设计了240 个心血管体征、124 个肺部体征可设置体征的部位强弱。

4.模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，可满足在操作部位进行各项检查方法的教学与训练。

5.在进行心脏的听诊检查时，听诊音在心尖、心底、心前区、腋下、后背以及剑突下等不同的听诊区可立体播放。

### （八）腹部检查模型（学生机）

1.配置高仿真胸腹模拟人，皮肤采用热塑性弹性体模型材料（TPE），仿真度极高，并通过FDA检测。（需提供检测部门颁发的专业检测报告）

2.腹部检查标准化病人为成年女性半身模型，体表标志清晰。

3.体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体。

4.模拟腹式呼吸时，肝、脾随呼吸动作上下移动，设计了14 个腹部不同区域的疼痛模式，5 种肠鸣音、10 余种肝脾触诊模式等。

5.腹部检查标准化病人具有故障检测及警示功能。

### （九）升降功能实验台（学生机）

1.系统配有 “全自动多功能升降实验台”，并配有臂式旋转调节显示器。

2.进行腹部检查技能训练时，点击升降按钮，模拟人自动升起，到达标准操作体位，隔离挡板自动打开，结束时点击按钮模型自动收起，恢复试验台模式，可提升实验室使用效率。

3.尺寸：140*53*60cm

### （十）台式机（学生机）

1.硬件部分

- 英特尔双核 10代 G5905  主频3.5GHz；

- 主板：英特尔B460芯片组及以上，原厂同品牌芯片组，支持选配同品牌防浪涌设置；

- 内存：≥4G 2666Mhz内存；

- 硬盘：≥1T，具有硬盘减震结构设计,支持M.2固态硬盘扩展；

- 显示器：≥21.5寸宽屏液晶显示器及以上，具有护眼功能，分辨率不低于1920*1080；

- 网卡：集成千兆以太网卡

- 声卡：集成标准声卡

- 键鼠：USB接口抗菌光电鼠标，标准防水键盘；

- 机箱：立式机箱不大于15L，防尘等级IP5X级，顶置提手开关，免工具拆卸，≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1、M.2 SSD插槽≥2个（其中一个支持Optane Memory),USB接口≥8个，200W及以上电源，可选内置音箱，其中前置USB3.1≥4个，主板原生COM口，视频接口≥2个（VGAx1,HDMIx1）,Audio接口总数≥5个，支持5.1声道音频输出，声卡芯片不低于ALC887，全中文BiOS，2个PS/2接口;

2.网络管理功能网络管理

- 主板集成硬盘保护、增量传输功能，系统可自动保护还原至多个还原点；

- 采用树状点还原技术，最多支持254个相互独立的还原点，均可进行完整同传或增量同传，支持智能排序克隆同传，可实现网络大规模部署；

- 在Windows上层远程传输底层驱动及上层系统、安全补丁等各种数据文件，并支持远程修改硬盘还原参数、同步时间；

- 磁盘使用情况监视（提供截图并加盖公章）

- 提供客户端IP、计算机名、ID发生变化时的报警策略（提供截图并加盖公章）

- 管理平台可分区管理（提供截图并加盖公章）

- 可禁用客户端USB接口/光驱，限制使用U盘/移动硬盘，键鼠不受影响；

- 可远程动态查看所有客户端状态，支持网络故障点定位/开机/重启/唤醒，动态监控并远程进行修复，并提供完善的报表和系统日志；

- 具有底层防恶意改写及入侵功能，并支持客户端电脑无人操作超时关机；

- 支持远程监控并配置网络带宽及流量，并可屏蔽访问外网；

- 可对指定受控端或所有在线受控端发送消息；

- 支持远程锁定终端, 对恶意进程进行监控和控制，可远程监控硬件资产、软件及进程，支持对硬件变更给管理员做出警示。

3.售后服务

（1）服务：生产厂商获得钻石五星级客户联络中心标准体系认证，提供主要部件免费3年保修及上门服务，提供800或400免费技术支持电话。

### （十一）无线智能化心肺听诊训练与考核系统（教师机）

1.可进行心音、呼吸音的听诊训练，基于病例的多部位听诊训练、教学及考核。可增强标准化病人（SP）表现体征，服务于多站式考核及日常训练。

2.模型为无线便携式设计，模型无电源供电也没有其他连接线，实现真正无线，方便移动，可满足多人、多个听诊器在不同部位同时听诊，使用更加方便，最小化电路系统设计使产品具有极低的故障率，更加耐用。同时带有SP听诊套装，可用模拟人和学生身上用于听诊，不同位置对于不同贴片。（提供现场演示）

3.具有训练、教学、考核三种使用模式。训练模式下，学员可通过心肺音听诊区选择该听诊区可出现的心音，在标准化病人相应听诊区进行听诊训练；教学模式下，教师通过无线设备可控制模拟听诊器，学生在标准化病人上只能听到教师设定的声音；考核模式下，教师可选择多个心肺音生成单音考核列表或进入病例考核模式，统一下发所有学生，听诊器液晶屏提示听诊位置，可在提示位置进行听诊，并判断心肺音类型。（提供现场演示）

4.所有声音数据均来自于临床的真实病例，心音、呼吸音准确，心肺音及病例库可自行扩充。

5.预装17个标准病例，用于学生训练及考核，教师可自行添加心音、呼吸音，并可根据已有心音、呼吸音编辑新的病例，同步到模拟听诊器。

6.配有病例使用手册，分教师版和学生版，可协助做好训练和考核。

7.标准化模拟病人具有明显的体表标志与骨性标志，便于定位听诊区。心肺部共包括30个听诊区域，可在特定区域听到特定病变的声音。

8.模拟听诊器，具有液晶显示屏，可显示听诊器电量、当前状态、当前听诊位置、声音名称、病例名称等信息。采用HIFI级别的声音解码、发声单元，保证最高逼真度的心肺音听诊效果，音量可调节。采用高能效锂电池供电，单次充电可持续使用时间不低于4小时。与教师机控制系统通过蓝牙通讯。具有自动节电功能，模拟听诊器连续10分钟无操作自动关机。

9.教师控制平板电脑内含无线智能化心肺听诊训练与考核软件，采用多点触摸控制方式，同步控制当前训练和考试内容。可与学生模拟听诊器通过蓝牙方式通讯。具有模拟听诊器管理功能，可查看所有在线模拟听诊器电量。（需提供无线智能化心肺听诊训练与考核系统测试报告）

### （十二）平板（教师机）

1.Windows版本：Windows 10 专业版

2.处理器：Inter（R）Core（TM）i5-1035G4CPU@1.10GHz  150GHz及以上

3.内存：8GB及以上

4.系统类型：64位操作系统

5.笔和触控：为10触摸点提供笔和触控支持

### （十三）无线智能化心肺听诊训练与考核系统（学生机）

1.可进行心音、呼吸音的听诊训练，基于病例的多部位听诊训练、教学及考核。可增强标准化病人（SP）表现体征，服务于多站式考核及日常训练。

2.模型为无线便携式设计，模型无电源供电也没有其他连接线，实现真正无线，方便移动，可满足多人、多个听诊器在不同部位同时听诊，使用更加方便，最小化电路系统设计使产品具有极低的故障率，更加耐用。

3.具有训练、教学、考核三种使用模式。训练模式下，学员可通过心肺音听诊区选择该听诊区可出现的心音，在标准化病人相应听诊区进行听诊训练；教学模式下，教师通过无线设备可控制模拟听诊器，学生在标准化病人上只能听到教师设定的声音；考核模式下，教师可选择多个心肺音生成单音考核列表或进入病例考核模式，统一下发所有学生，听诊器液晶屏提示听诊位置，可在提示位置进行听诊，并判断心肺音类型。

4.所有声音数据均来自于临床的真实病例，心音、呼吸音准确，心肺音及病例库可自行扩充。

5.预装17个标准病例，用于学生训练及考核，教师可自行添加心音、呼吸音，并可根据已有心音、呼吸音编辑新的病例，同步到模拟听诊器。

6.标准化模拟病人具有明显的体表标志与骨性标志，便于定位听诊区。心肺部共包括30个听诊区域，可在特定区域听到特定病变的声音。

7.模拟听诊器，具有液晶显示屏，可显示听诊器电量、当前状态、当前听诊位置、声音名称、病例名称等信息。采用HIFI级别的声音解码、发声单元，保证最高逼真度的心肺音听诊效果，音量可调节。采用高能效锂电池供电，单次充电可持续使用时间不低于4小时。与教师机控制系统通过蓝牙通讯。具有自动节电功能，模拟听诊器连续10分钟无操作自动关机。

### （十四）教学触控一体机

1.整体设计

（1）全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。

（2）整机屏幕采用≥86英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。

（3）整机屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。

（4）智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。

（5）整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。

2.主要功能

（1）整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，确保用户操作便捷。

（2）一键调整PPT画面比例：可通过机身前置按钮对PPT课件实现一键切换画面显示比例。

（3）整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作。

（4）触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别。

（5）快速通道跳转：整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道；同时支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道，提升老师教学效率。

（6）整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能：

①支持手机扫描二维码，实现互动答题功能。

②支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。

③可便捷设置学生姓名，方便老师管理课堂答题情况。

④支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。

（7）设备支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音、总环音的功能。

（8）设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。

（9）为保护师生视力，智能交互一体机具备减滤蓝光护眼功能，可通过前置按键一键启用减滤蓝光模式。

（10）内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，方便用户使用。

（11）手势识别：支持用户自定义手势操作，在任意通道下可自动识别上、下、左、右方向的五指滑动，快速实现返回、截图、冻屏、息屏等功能。

（12）支持联网状态下，通过二维码扫码或U盘锁解锁整机，并自动快捷登录白板软件账号，方便老师教学应用。

（13）通过一根USB线可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输；采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在智能平板上做任何操作。

3.电视系统

（1）屏幕图像分辨率达3840*2160，显示性能满足FHD高清点对点要求。

（2）输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。

（3）输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。

（4）图像制式：PAL/SECAM/NTSC

（5）喇叭输出功率：15瓦x2

（6）内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。

（7）内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。

（8）内置无线网卡：支持802.11 b/g/n，支持5G Wifi链接。

4.触摸系统

（1）采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行二十点触控及十点书写（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。

（2）触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于4.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于4.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。

（3）触摸屏具有防光干扰功能，能在照度400K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。

5.嵌入式系统

（1）无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率。

（2）无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。

（3）整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。

（4）在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。

6.内置电脑

（1）采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用120pin以上接口，实现无单独接线的插拔。

（2）采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。

（3）处理器：Intel Core i5及以上

（4）内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置

（5）硬盘：256G或以上SSD固态硬盘

（6）具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少包含2个USB3.0接口。

（7）具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP。

（8）具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。

（9）提供微软出具的授权教育合作伙伴资质证明（AEP）。

（10）内置网卡：支持10M/100M/1000M自适应

7.白板教学软件

（1）备授课

- 备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面 根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。

- 支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。

- 支持一对一分享云课件，用户可在软件中直接输入目标用户的账号，将课件发送给他，接收方可在软件中直接接收并打开课件。

- 支持一对多分享云课件，用户可在软件中通过生成课件链接/二维码，分享给其他用户，接收方可点击链接/扫描二维码，通过网页方式浏览课件并体验课件互动功能，方便快捷。同时接收方可在网页版课件页面点击课件下载，登陆软件即可获取课件。

- 支持意见反馈机制，老师可通过软件给原厂发送问题及反馈建议，支持文字及图片形式。

- 互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示，同时在竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时，并自动识别排名。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。

- 智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确，系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。

- 智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。

- 分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。

- 数学公式编辑器：支持中文、复杂数学公式输入，并且支持直接用键盘enter键换行，可实现在编辑器内输入方程组、在编辑器中输入脱式运算，提供不少于72个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。

- 思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入备注、图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接，插入多张图片是可通过翻页浏览。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。

- 思维导图自定义样式：支持对思维导图连接线的形状进行选择，至少提供4种形状模板，同时支持对任一节点的颜色进行选择，至少提供8中颜色模板。

- 思维导图总结联系：支持对思维导图任意相邻节点进行总结，方便老师知识点的总结呈现，同时在节点引出联系内容，方便知识点的关联和发散。

- 页面备注：为了便捷的记录教学研究思路，以便于在分享课件、回顾课件时查阅，软件需提供页面备注功能，同时支持拖拽更改输入区域的高度，且支持一键点击展开/隐藏备注。

- 若开通数据分析管理平台，则支持云课件关联教案，一份课件可关联多份教案，可直接进行教案关联的增删改

- 美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。

- 3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。

- 地球教学工具：提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。

- 移动授课：教师可通过移动端一键点击授课播放课件，在公网的情况下，同步课件及远程操控，并可实现拍照上传及移动展台功能，同时提供同步批注功能，满足移动授课需求。

（2）空中课堂  空中课堂功能内置于软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能

- 一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。

- 学生观看：学生扫码报名后可通过微信小程序和电脑端浏览器观看直播

- 文本聊天工具：学生可在直播课堂打字提问、互动，学生提问内容实时传递至教师；

- 互动答题工具：教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。

- 远程互动工具：在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动；

- 课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。

- 远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。

- 课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。

（3）微课录制

- 胶囊式微课功能内置于软件中，支持快速录制微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作

- 录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除

- 剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存

- 无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于100页电子草稿进行讲解

- 听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用

- 学生观看胶囊式微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习

- 系统后台自动统计胶囊式微课的观看次数，便于教师做教研管理

8.产品认证

- 提供教学软件《计算机软件著作权证书》，本次投标拒绝使用第三方软件，所投交互平板产品硬件与软件需为同一品牌。

- 投标人所投交互一体机制造商应参与制定或产品设计生产符合《多媒体教学工程环境建设规范》，提供证书复印件并加盖厂商公章。

- 投标人所投产品生产厂家根据市场需求持续进行软件开发、更新、维护，出具CMMI5级证书（须提供证明文件复印件及官网截图），提供证书复印件并加盖厂商公章。

- 所投产品制造商须通过ISO14064核准认证证书复印件及官网查询截图。

- 通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A 级或以上标准，提供中国标准化研究院或其他国家级社会公益类标准化科研机构出具的证书及测试报告复印件。

（十五）演示要求

1.演示要求

（1）演示内容包括不仅限于：

- 胸部检查教学系统：采用无线听诊器，可实现多人同时听诊；三维全息互感声音处理技术，实现胸部50 余个听诊区域的全信息同时覆盖的高仿真听诊效果；无线、互感多功能听诊器实现即刻听诊模型。

- 胸部检查教学系统：心脏的听诊检查，听诊音在心尖、心底、心前区、腋下、后背以及剑突下等不同的听诊区立体播放，收集整理了常见心血管检查生理及病理体征240 例，肺部检查体征124 例；可触及的模型动脉搏动及心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步。

- 胸部检查教学系统：有心尖和心前区搏动功能，同步配合心音图及心电图显示，更便于听诊鉴别。

- 腹部检查教学系统：模拟14 个不同部位的压痛点、反跳痛，实现压痛以及多种不同的呻吟声音功能，并可模拟振水音及墨菲氏征。腹部设有5 个不同的血管杂音听诊点以及脐周听诊的肠鸣音肠鸣音可以设置为正常、减弱、消失、增强、亢进5 种模拟音。

- 无线智能化心肺听诊训练与考核系统：模型为无线便携式设计，模型无电源供电也没有其他连接线，实现真正无线，方便移动，可满足多人、多个听诊器在不同部位同时听诊，使用更加方便，最小化电路系统设计使产品具有极低的故障率，更加耐用。同时带有SP听诊套装，可用模拟人和学生身上用于听诊，不同位置对应不同贴片。具有训练、教学、考核三种使用模式。训练模式下，学员可通过心肺音听诊区选择该听诊区可出现的心音，在标准化病人相应听诊区进行听诊训练；教学模式下，教师通过无线设备可控制模拟听诊器，学生在标准化病人上只能听到教师设定的声音；考核模式下，教师可选择多个心肺音生成单音考核列表或进入病例考核模式，统一下发所有学生，听诊器液晶屏提示听诊位置，可在提示位置进行听诊，并判断心肺音类型。

（2）每个投标人演示时长不超过20分钟，超过20分钟演示内容不得分,无演示不得分。

2.演示方式：现场演示，供应商代表须携带有效身份证件，如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书参与现场演示，疫情期间，仅限一位代表参与现场演示并签订进校承诺书，凭承诺书进校门，按要求准时到达衢州职业技术学院行政楼一楼124室。

- 三、商务要求表

| ▲质保期 | 所有产品提供免费质量保证期36个月，终生维修，终身免费进行软件升级。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 在质量保证期内中标人必须对所有产品进行免费保修，做到2小时响应，48小时到达现场，以保证系统正常运行。 |
| 培训要求 | 现场培训，设备安装调试后，对实验员和设备使用教师免费培训，直至熟练掌握使用方法。（提供培训相关文件可进行学习） |
| 验收要求 | 货物到货后进行安装调试，安装调试完毕按采购要求验收。 |
| 交货时间 | 本项目所列所有设备系统在合同签订后30个工作日内全部到货并安装调试完毕。 |
| 交货地点 | 本项目到货目的地为衢州职业技术学院校内相关场地。 |
| 付款方式 | 签订合同后供应商向采购人交纳中标金额5%的履约保证金；签订合同后，采购人向供应商支付合同金额30%的预付款。货物全部到货安装调试完毕经验收合格后支付剩余合同款；同时退还履约保证金（无息）。 |
| 备品备件及耗材等要求 |  |

- 第四章 合同主要条款

甲  方：衢州职业技术学院           乙  方：

地  址：衢州市柯城区江源路18号    地  址：

邮  编：324000                     邮  编：

电  话：                           电  话：

联系人：                           联系人：

签约地点：浙江衢州

根据《中华人民共和国合同法》等相关规定，甲乙双方就      项目（项目编号：QZYZ  -  ）协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利和义务，确保甲乙双方共同执行。

一、合同内容（金额单位：元）

| 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： 元整（￥） |  |  |  |  |  |

本合同总价含货物的包装费、运费、安装调试费、税费、售后服务和培训等一切费用。

二、产品要求

1.本合同所列所有货物必须是新产品，并有合格证、质保书、说明书等相关技术资料。如发现不合格的货物材料，由乙方承担全部经济损失和责任。

2.乙方应保护甲方在使用该产品时不受第三方提出侵犯专利权、商标权等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

3.特定要求：                                  。

4.货物包装及运输

为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，乙方向甲方提供的货物包装应符合国家或行业标准规定，确保货物安全无损运抵甲方所在地。

三．交付时间、地点

本合同所列所有货物必须在      年    月     日之前全部交付到甲方指定地点并安装调试完毕。安装方案须经甲方使用部门审核同意。

四、验收

1.本合同所列所有货物到货后由甲方组织开箱初验，初验合格后乙方方可进行安装调试。

2.货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

3.验收标准为：所有货物应符合国家规定的质量标准；符合甲方采购文件和乙方响应文件中规定的质量标准，且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程中甲方对产品质量有异议，由质检部门鉴定，鉴定费用由过错方承担。

五、质保及服务要求

1.质量保证期      年，如有质量问题三个月内免费换货。质量保证期从安装调试验收合格后第1天开始计算；若由于甲方原因造成货物不能及时安装调试，则质量保证期从货物到用户现场的第31天开始计算。在质量保证期内，乙方对由于货物设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何质量问题或故障负责。质量保证期期满后乙方应提供货物免费维修服务，如需更换产品配件只收取成本价。

2.质量保证期内乙方提供上门维修服务。在维修期间影响甲方教学工作的，乙方须免费为甲方提供备品备件。

六、付款方式

1.在项目验收合格后，支付合同总价的    %，计人民币    元整（￥     ），同时退还履约保证金    元整（￥     ）。

2.户  名：

开户行：

账  号：

七、违约责任

1.若乙方未按时交付，每逾期一天，则按全部款项的千分之五偿付违约金，以此类推。若有一件货物未按时交付，则按未及时交付处理。乙方逾期30日不能交付的，没收履约保证金，同时有权解除合同。

2.乙方在货物质量保证期内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款。

3.乙方无故解除合同，甲方扣除乙方所交的全部履约保证金，今后不得参与甲方的任何采购活动，并报告相关行政管理机构备案。甲方中途无故解除合同，承担履约保证金等额的违约金。

4.因甲方原因超过30日支付货款的，自超过之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金，以此类推。

八、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、解决合同争议的方式

1.在执行本合同过程中，甲乙双方享有同等权利，在发生产品质量、质保服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。

2.如双方协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签约地的人民法院起诉。

十、其它

1.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。附件为本合同一部分，具有同等法律效力。附件含甲方的采购文件、乙方的响应文件及乙方承诺书。

2.本合同自双方授权代表签字、盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.其它条款：                                                     。

十一、双方签字、盖章

甲    方：衢州职业技术学院          乙    方：

甲    方（盖章）：                   乙    方（盖章）：

经办人：

甲方代表（签字）：                   乙方代表（签字）：

日     期：     年   月   日        日     期：    年   月    日

- 第五章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：投标文件封面及封口格式

投标文件封面格式

项目编号：QZYCG2021-056

项目名称：健康评估实训设备(第二次)

投标文件名称：（资信文件、报价文件、技术文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人（或负责人）代表或委托代理人（签名或签章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：供应商资格声明

供应商资格声明

致：衢州职业技术学院

投标人名称   系中华人民共和国合法企业，经营地址：            联系电话：             ，职工人数：          (其中:技术人员         )。

我             系              的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1．我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2．我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3．我方最近二年与其他客户签订的较大项目有：

| 序号 | 项目名称 | 地 址 | 时 间 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4．我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

| 序号 | 时间 | 案由 | 涉及金额（元） | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5．以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

授权代表签字：                授权代表的印刷字体姓名：

投标人公章：                                年   月   日

- 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州职业技术学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织

健康评估实训设备(第二次)项目（编号为QZYCG2021-056）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．投标文件有效期为        天

3．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

4．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

授权代表签字：                 投标日期：      年   月   日

- 格式四：法定代表人（或负责人）授权书

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（投标单位全称）                     法定代表人（或负责人）

授权          （授权代表全名）为全权代表，参加健康评估实训设备(第二次)项目（编号为QZYCG2021-056）投标，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○二一年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：投标人同类项目实施情况一览表

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 格式六：规格、技术参数偏离表

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 响应品牌和型号 | 响应参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．供应商应对照竞争性磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”、“不偏离”；2．可根据实际自行扩展表格。

- 格式七：质量和售后服务承诺书

教材和售后服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 |  | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |  |
| 6 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |  |
| 7 | 交货时间 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |

- 格式八：报价一览表

报价一览表

项目编号：QZYCG2021-056      项目名称：健康评估实训设备(第二次)

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

1. 所有价格均为人民币报价，包括运输、安装、调试、培训及售后服务等费用。供应商须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。最终报价单成交的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，报价单中不得漏填项目。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

授权代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年      月      日

格式九：货物清单及报价明细表

货物清单及报价明细表

单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据实际自行扩展表格。

授权代表签字：

供应商（公章）：

- 日期：      年      月      日

- 格式十：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员	人，营业收入为  万元，资产总额为 	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员	人，营业收入为	  万元，资产总额为	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

格式十一：监狱和戒毒企业证明

1．监狱或戒毒企业声明函

本企业郑重声明，本企业为____（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

2.产品适用监狱和戒毒企业政策情况表

| 监狱和戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱和戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

  - 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱和戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

格式十二：残疾人福利性单位声明函

1.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2.产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

附件

供应商(参加现场产品功能演示)代表进校承诺书

项目编号：QZYCG2021-056      项目名称：健康评估实训设备(第二次)

| 姓 名 |  | 性别 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺内容： 1.承诺近14天未到过中高风险区。 2.本人无发热、咳嗽、腹泻情况。 3.近期无与确认、疑似病例接触史。 4.承诺健康码是绿码。 承诺人(签字)： 承诺单位（盖章）： 承诺时间：2021 年X月 X 日 |  |  |  |  |  |

第六章 评标办法及评分标准

- 一、评标办法

1．本次评标采用综合评分法，总分100分，分资信分、技术分、报价分三部分。

2．评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为投标人的各项得分。

3．中标候选资格按合格投标人的评标得分由高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

- 二、评标内容及评标标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 30分 | 报价 | 本项目最高限价：61万元，基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*30，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，其投标无效。注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。企业需提供《中小企业声明函》和《中小企业资格确认意见书》）。 | 30分 |
| 资信分 10分 | 企业荣誉 | 2018年以来，投标人获得过市级及以上政府行政机关（非官方部门除外）颁发的荣誉每个得1分，最高得2分。（提供证书或表彰文件复印件并编入投标文件） | 2分 |
|  | 相关认证 | 投标人或产品制造商是否具有（ISO:9001或GB/T19001）质量管理体系认证、（ISO:14001或GB/T24001）环境管理体系认证、（OHSAS:18001或GB/T45001）职业健康安全管理体系认证，每具有一项认证且认证证书在有效期内可得1分，最高得3分。（提供证书复印件编入投标文件）。 | 3分 |
|  | 类似项目 实施经验 | 2018年以来(以合同签订时间为准)实施的类似项目合同复印件，1个项目得1分，最高得分5分。 | 5分 |
| 技术方案 60分 | 技术方案或产品参数配置 | 与招标性能指标要求基本符合的得30分，每有一项配置参数正偏离于配置要求的加0.5分，每有一项配置负偏离于允许负偏离的配置要求的减1分，最高得35分，最低得0分。 | 35分 |
|  | 项目实施方案 | 项目管理与实施计划，包括生产制作、工期保证、安装调试及检验组织方案。 | 10分 |
|  | 产品演示 或样品 | 演示内容按照技术要求（十五）演示内容进行演示；每个内容演示不超过4分钟，每个演示项目符合技术要求得2分；每个投标人演示总时长不超过20分钟，超过20分钟的演示内容不得分，无演示不得分。 | 10分 |
|  | 质保期及售后服务措施 | 根据质保期、售后服务措施、服务体系等酌情打分 | 5分 |