衢州职业技术学院

- 空调维保项目询价文件

- 第一章  询价公告

衢州职业技术学院决定就空调维保项目拟采用询价方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 一、采购项目编号：QZYCG2020-222

- 二、采购项目名称：空调维保

- 三、采购内容：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格型号及制作要求 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调维保 | 年 | 2 | 详见询价文件第三章 | 99408元 |

- 四、供应商资格要求

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

  - 在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的供应商，分公司参与报价的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。

- 五、询价文件的领取

有意参与报价的供应商可在衢州职业技术学院网(www.qzct.net)免费下载询价文件并将报名表发指定邮箱。

- 六、递交报价文件截止及询价时间

递交报价文件截止及询价时间：2020年12月18日14:00时（北京时间）。

- 七、递交报价文件及询价地点

递交报价文件及询价地点：衢州职业技术学院行政楼一楼124室，报价文件通过邮寄快递方式（邮寄公司请选择EMS）送达衢州职业技术学院设备与实训管理中心（注：供应商需在快递外封面上注明单位名称及所投项目名称、编号），逾期送达或未按要求密封的报价文件一律不予接收。请各供应商充分考虑邮寄在途时间，确保报价文件在本采购项目规定的报价文件递交截止时间前送达规定的地址。可在查询到我方已签收信息后，通过电话向我们确认(汪老师：0570-8068398)。

收件单位：衢州职业技术学院设备与实训管理中心；地址：浙江省衢州市柯城区白云街道江源路18号（行政楼125室）（邮编：324000）；收件人：汪老师；电话：0570-8068398。

- 八、发布公告的媒体

衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

- 九、本询价文件由衢州职业技术学院后勤保卫处、招标办公室负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话（传真）：0570—8068411

项目质疑接收联系人：吴老师  电话：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

项目技术联系人：郑老师  电话：0570-8068658

衢州职业技术学院招标办公室

2020年12月14日

- 第二章 报价须知

- 一、综合说明

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州职业技术学院 |
| 2 | 项目名称 | 空调维保 |
| 3 | 实施地点 | 衢州职业技术学院内 |
| 4 | 交货时间 |  |
| 5 | 质量要求 | 全格 |
| 6 | 质保期 |  |
| 7 | 供应商资质要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的供应商，分公司参与报价的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。 |
| 8 | 踏勘现场 | 递交报价文件之前，联系人：郑老师 8068658 |
| 9 | 报价文件递交截止时间 | 2020年12月18日14:00时（北京时间） |
| 10 | 报价有效期 | 为60日历天（从报价截止之日算起） |
| 11 | 报价文件份数 | 一份 |
| 12 | 询价时间 | 2020年12月18日14:00时（北京时间） |
| 13 | 询价地点 | 衢州职业技术学院行政楼710室评标室 |
| 14 | 报价费用 | 供应商应承担所有准备和参加报价有关的费用 |

- 二、报价文件的组成及封装

（一）报价文件组成

报价文件分为资格证明文件和商务文件2部分。

1．资格证明文件材料：①有效的企业营业执照副本复印件；②如有资质要求，需提供资质证书复印件；③委托代理人身份证复印件；④法定代表人（或负责人）授权书原件（见第四章）；⑤质量和服务承诺书（格式详见第四章）；⑥报价人认为需要提供的其它材料。

▲报价人提供的各种复印件需加盖公章。

本项目开标现场不接收报价文件，报价人授权代表一律不出席开标现场。

本项目开标现场全程录像，采购人纪检监察室工作人员全程监督。

本项目询价结果开标结束后在衢州职业技术学院网(www.qzct.net)公示。

2．商务文件主要包含报价一览表（格式详见第四章)。

报价人必须按上述要求提供报价文件，所提供的资料必须真实、齐全，如未按要求按时提供真实、齐全的有关资料，将导致资格审查不合格。

（二）报价文件封装

资格证明文件和商务文件需单独包装密封，并在包装袋封面分别注明项目编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话，注明资格证明文件或商务文件。密封时在封口及相关部位加盖报价人公章及委托代理人签名或盖章。

- 三、报价要求

报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用。

- 四、询价程序及成交办法

1．成立3人询价小组。

2．询价小组在监标人员监督下进行资格证明文件的拆封，并对报价人资格和资质、委托代理人身份进行审查，确定合格的供应商名单。

3．询价小组在监标人员监督下拆封商务文件，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加报价的有效供应商。如果同时出现两个及以上相同最低有效报价，则报价相同的供应商再进行一次报价。

4．预中标供应商在衢州职业技术学院网站预中标公告一天，如无异议，采购人和预中标供应商签订采购合同。

- 第三章 采购项目内容及要求

- 一、采购内容

- 1．内容

- 衢州职业技术学院行政楼、教学楼、图书馆、阶梯教室、理工北楼、医学楼、艺术楼、机电楼、体育运动中心和学生综合服务楼（即除学生公寓、商铺、医务室和食堂以外）所使用的空调设备(详见清单)提供有偿的保养维修服务。如果在合同期内空调数量发生变化，按照中标单价进行调整。

- 2.清单

| 序号 | 内容要求 | 单位 | 外机数量 | 内机数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内外机清洗每年两次(含电脑板、滤网） | 台 | 52 | 386 |
| 2 | 冷媒系统气密性检测，系统探漏（制冷剂）的检测 | 台 | 52 | 386 |
| 3 | 电器的绝缘性能、安全性能检测 | 台 | 52 | 386 |
| 4 | 电源端子、压缩机电器端子的松紧检测 | 台 | 52 | 386 |
| 5 | 信号传输的检测 | 台 | 52 | 386 |
| 6 | 空调保温层的修补，包扎带的更换 | 台 | 52 | 386 |
| 7 | 冷凝排水系统的检测，清洁 | 台 | 52 | 386 |
| 8 | 室外、室内机震动，噪音的检测调整 | 台 | 52 | 386 |
| 9 | 压缩机异常气味的检测 | 台 | 52 |  |
| 10 | 压缩机油压、油位、油色的检测 | 台 | 52 |  |
| 11 | 电机绝缘电阻、运行电流、外壳温度的检测 | 台 | 52 |  |
| 12 | 柜机、挂机的内机清洗每年两次(滤网） |  |  | 100 |

注：1．本项目以人民币为结算单位；

2．报价含：管理费、人工、税收、制冷液、压缩机油、清洗工具材料及500元内单件维修配件 。

- 二、项目要求

- （一）维保期限

- 2021年1月1日至2022年12月31日。服务期满后，如供应商提供的项目完成质量及服务符合采购人要求，可续签一年（第三年）合同。

（二）维保范围

1.中央空调室内机、室外机、系统和控制部分的维护保养以及柜机、挂机的维护保养。

2.设备电器以设备主电源连接端子为界。

- （三）维保内容

1.内外机清洗每年两次(含电脑板、滤网）；

2.冷媒系统气密性检测，系统探漏（制冷剂）的检测；

3.电器的绝缘性能、安全性能检测；

4.电源端子、压缩机电器端子的松紧检测；

5.信号传输的检测；

6.空调保温层的修补，包扎带的更换；

7.冷凝排水系统的检测，清洁；

8.室内机、柜机、挂机的滤网清洗；

9.室外、室内机震动、噪音的检测调整；

10.室外机清洗保养；

11.压缩机异常气味的检测；

12.压缩机油压、油位、油色的检测；

13.电机绝缘电阻、运行电流、外壳温度的检测；

- 三、质量及服务要求

（一）质量要求：

严格按照空调产品的系统维护保养手册，进行空调维护保养。

（二）服务要求

1.中标人必须制定全年空调运行保养工作计划书；

2.常规检测与保养每年至少安排两次（5-6月一次、11-12月一次）；

3.如有故障，接采购人通知后四小时内必须赶到现场，一般故障要求两天内排除；

4.中标人必须严格按照采购人提供的维保内容和空调清单逐个逐项进行检查，不得遗漏；

5.中标人必须对采购人空调系统的设备、压力、电流、进出风温度进行检测记录并且存档，每次维修均要求提交报告书；

6.中标人必须对采购人空调室内机滤网、柜机挂机滤网进行两次（冬一次、夏一次）清洗杀菌、消毒、净化处理，去除微生物滋生，消灭细菌根源，使风机所送调节风符合空气卫生标准；

7.主机系统及管线每年进行一次防腐处理；

8.中标人提供免费维修，免费提供小型配件（单件单价500元以内）；

9.空调遇故障，采购人应及时通知中标人。一般情况下当天修复，特殊情况7天内修复，如超过7天仍未修复的，采购人有权利对中标人进行相应的处罚。

四、其它要求

1.中标人接受采购人监督，确保服务到位；更换的故障大件配件交于采购人；每次维保维修必须送交维修单；加强安全教育，加强安全措施，严格按照行业安全操作规程，确保设备与人身安全，维保过程中造成的人员伤亡事故中标人承担全部责任。

2.由于维保检测不到位或者由于技术原因造成的设备损坏中标人应承担相应的责任；天灾或者不可抗拒的原因造成的设备损坏中标人不承担责任；同一机组的室外压缩机同时损坏两台或以上的中标人分别承担损失金额的20%、40%、60%依次类推。

五、付款方式

每半年支付合同金额的25%。

- 第四章 报价文件格式

- 一、报价一览表格式

报价一览表

项目名称：空调维保                        项目编号： QZYCG2020-222

| 序号 | 项目内容 |  | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写： （￥： 元） |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：                         日  期:

报价人代表签名：                            职  务:

电  话：                 传  真：           手  机：

备注：

1.报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用，并开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

- 二、授权委托书格式

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（报价单位全称）                     法定代表人           授权                （委托代理人姓名）为委托代理人，参加空调维保项目报价，项目编号 QZYCG2020-222 ，其在报价中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○二○年    月    日

委托代理人姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 三、质量和服务承诺书格式

质量和服务承诺书

致：衢州职业技术学院

对于贵方的空调维保（项目编号：QZYCG2020-222）询价采购项目，我方已认真阅读询价文件的全部内容，并对本次询价项目做出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1.质量保证：严格按照要求维护保，确保质量。

2.价格承诺：承诺在报价有效期 贰 年内具有约束力。

服务联系人：

联系电话：

报价人名称（盖章）：

报价代表人（签名）：

年   月    日