衢州职业技术学院

大健康实训中心杨继洲研究院病床等

（后勤保卫处）

竞

争

性

磋

商

文

件

衢州职业技术学院

2021年10月

目  录

第一章 磋商公告	1

第二章 磋商须知	3

第三章 采购需求	10

第四章 合同主要条款	18

第五章 应提交的有关材料格式范例	21

第六章 评审办法及评分标准	34

- 第一章 磋商公告

经衢州市政府采购监管处审批，衢州职业技术学院就大健康实训中心杨继洲研究院病床等项目拟采用竞争性磋商方式采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 一、采购项目编号：QZYCG2021-138-01

- 二、采购项目概况：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号及制作要求 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大健康实训中心杨继洲研究院病床等 | 1 | 套 | 详见竞争性磋商文件第三章 | 20.7万元 |

- 三、合格供应商的资格要求

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的供应商。分公司参与磋商的，须提供总公司的授权书。

- 四、竞争性磋商文件的领取

有意参与磋商的供应商可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）或衢州职业技术学院网(http://www.qzct.net)免费下载磋商文件。

五、投标说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理。CA数字证书使用中出现问题可拨打技术支持电话咨询，联系方式：400-888-4636。

- 3.供应商通过政采云平台电子投标工具制作磋商文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

- 六、递交响应文件截止及磋商时间

1.递交响应文件截止及磋商时间：2021年10月21日9:00时（北京时间）。

- 七、电子(递交)响应文件的传输递交及磋商地点

1.供应商应当在投标截止时间前完成电子响应文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后传输递交的响应文件，将被拒收。

2.供应商无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束。投标截止时间后供应商凭CA数字证书登录政采云平台完成响应文件解密。供应商的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到供应商造成的后果由供应商自行承担。

3.供应商在政府采购云平台完成电子加密响应文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件，备份响应文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、供应商名称并加盖公章。

4.通过政府采购云平台上传的电子加密响应文件无法按时解密但供应商已递交备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回；通过政府采购云平台上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

5.磋商地点：衢州职业技术学院行政楼一楼126室。

- 八、磋商费用：供应商在磋商过程中的一切费用自理。

- 九、本公告发布媒体：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）、衢州职业技术学院网(https://www.qzct.net)。

- 九、质疑和投诉

1．供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起五日内，以书面形式向采购人采购管理部门提出质疑。供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2．质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 十、本磋商文件由衢州职业技术学院后勤保卫处、采购处负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江省衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话（传真）：0570—8068411

质疑接收联系人：吴老师  电话（传真）：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

项目技术联系人：张老师  电话：0570-8068658/13362010070

衢州职业技术学院采购处

2021年10月11日

- 第二章 磋商须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1．“采购人”系组织本次磋商的衢州职业技术学院。

2．“供应商”系指向采购人提交响应文件的供应商。

3．“货物”系指本次磋商拟采购的各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4．“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5．“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的货物或服务。

6．“▲”系指实质性要求条款。

- （三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

- （四）磋商委托

本项目原则上采用远程异地开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

- （五）合格的供应商

1．响应竞争性磋商文件要求，有提供服务能力，具备本竞争性磋商文件中规定条件的供应商（详见第一章第三条“合格供应商的资格要求”）。

2．符合上述条件的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）磋商费用

无论磋商过程和结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

- （七）质疑和投诉

1．供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起五日内，以书面形式向采购人纪检监察室提出质疑。供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2．质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- （八）特别说明

1．多家供应商参加磋商响应，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人的，或者相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌的产品的，应当按一个供应商认定（评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由磋商小组集体决定）。

2．多家代理商或经销商参加磋商响应，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，评审时，应当按第1条规定确定其中一家为有效供应商。

3．供应商磋商时如未提供相关产品原厂商针对该项目的授权文件的，须在成交后取得授权文件。如原厂商无故不予授权，在预成交供应商做出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商。

4．本项目不接受联合体参与。

- 二、竞争性磋商文件

- （一）竞争性磋商文件的构成

本竞争性磋商文件由以下部份组成：

1．磋商公告；

2．磋商须知；

3．采购需求；

4．合同主要条款；

5．应提交的有关材料格式范例；

6．评审办法及评分标准。

- （二）竞争性磋商文件的澄清与修改

1．供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在磋商截止时间至少5日前以书面形式要求采购人澄清，否则采购人将不予受理。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复，并在本采购信息发布媒体上发布变更或澄清公告，公告内容作为竞争性磋商文件的构成部分。采购人对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前，在原磋商公告发布媒体上发布更正公告，不足5日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

2．竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、响应文件的编制

投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则，响应文件可能视为无效响应文件。

响应文件的形式

响应文件为电子响应文件。电子响应文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本磋商文件要求制作、加密并递交。

- （一）响应文件的组成

响应文件由资信部分、技术部分和报价部分组成，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。电子响应文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

- 响应文件内容及封装顺序：

- 1．响应文件外封面（格式一）

- 2．评分索引表

- 3．响应文件目录

- 4．资信部分内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 供应商资格声明 | 格式二 | 1-1 |
| 竞争性磋商函 | 格式三 | 1-2 |
| 有效的营业执照副本扫描件 |  | 1-3 |
| 法定代表人（负责人）授权委托书扫描件 | 格式四 | 1-4 |
| 法定代表人（负责人）或法人（负责人）授权代表身份证扫描件 |  | 1-5 |
| 信用查询：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信、无严重违法查询结果截图。信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |  | 1-6 |
| 供应商认为需投递的其他资格证明文件，如自主创新、节能环保、质量管理和质量保证体系等。 |  | 1-7 |

- 5．技术部分内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 供应商的基本情况、管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-1 |
| 对本项目系统总体要求的理解：功能、性能指标和设备选型说明等 |  | 2-2 |
| 供应商同类项目实施一览表，提供自2018年以来（以签订合同时间为准）类似案例合同扫描件。 |  | 2-3 |
| 规格、技术参数偏离表 | 格式六 | 2-4 |
| 详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号、具体配置及产地） |  | 2-5 |
| 产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等）。 |  | 2-6 |
| 产品的资质、认证、许可和入网等证书，检测报告，行业测评资料及用户使用情况反馈的扫描件。 |  | 2-7 |
| 项目实施方案，对本项目的合理化建议和改进措施等 |  | 2-8 |
| 技术支持和售后服务承诺书 | 格式七 | 2-9 |
| 供应商认为有必要提供的其他资料 |  | 2-10 |

- 6．报价部分内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价一览表 | 格式八 | 3-1 |
| 货物清单及报价明细表 | 格式九 | 3-2 |
| 1.《中小企业声明函》国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录，提供网站截图、（符合中小企业相关政策的投标人提供）； 2.《产品适用中小企业政策情况表》（符合小微企业相关政策的投标人提供）。 | 格式十 | 3-3 |
| 1.监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； 2.《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》。 | 格式十一 | 3-4 |
| 1.残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函； 2.《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》。 | 格式十二 | 3-5 |
| 供应商认为有必要提供的其他资料 |  | 3-6 |

- （二）响应文件的语言及计量

1．响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2．计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）磋商报价

1．报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填写。

2．报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用和税金，如进口货物需办理免税的，则报价应为免税价，且应包含相关手续费用。

3．响应文件最终报价只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4．算术错误将按以下方法更正：磋商时，响应文件中报价一览表内容与响应文件中报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其磋商响应将被拒绝。

- （四）磋商响应有效期

▲1．从响应文件递交截止之日起，有效期为90天。

2．特殊情况下，在原响应文件有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。

- （五）响应文件的签署

1．供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式顺序编制、装订响应文件并标注页码。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2．供应商应按本须知的相关要求准备响应文件。

3．供应商提供的响应文件正本内的各种复印件需加盖供应商公章。

4．法定代表人授权委托书、资格声明书、竞争性磋商函、报价一览表、报价明细表等必须按照格式规定必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

- （六）响应文件的密封和标记

1．响应文件需密封并在包装袋封口及相关部位加盖供应商单位公章及授权代表签名或盖章。

2.包装袋封面应注明：项目名称、项目编号、供应商名称等。

- 四、响应文件的递交

- （一）递交响应文件截止时间及地点

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

2.本项目原则上采用远程异地开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

- （二）响应文件的修改和撤销

1.供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件递交响应文件截止时间之前补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

2.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

2.供应商修改后的响应文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3.在递交响应文件截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

4.递交响应文件截止期后，供应商不得撤回其响应文件。

5.实质上没有响应本文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得随意通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的文件。

6.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况按照竞争性磋商规则要求供应商对响应文件作出修改或重新制作响应文件，供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，但不得超出响应文件的范围。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 五、无效的响应文件

如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

1.响应文件有应盖而未盖公章、应签字而未签字，法定代表人（负责人）代表授权书、供应商资格声明等填写不完整或有涂改而未按规定签名的；

2.资信材料不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

3.授权代表与法定代表人授权书中的授权代表身份不符的；

4.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

5.响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

6.磋商有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足竞争性磋商文件要求的；

7.出现影响采购公正的违法违规行为的；

8.报价超出最高限价的；

9.其他违反政府采购法律、法规和规定行为的；

10.电子投标文件解密失败的；

11.电子投标文件超过规定时间（开标后30分钟）未解密的；

12.电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

- 六、磋商、评审和定标

- （一）磋商

1.采购人将在规定的日期、时间和地点组织磋商会。

2.电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

- （二）磋商小组

1．磋商小组由3人组成，按照政府采购法相关规定在磋商前于衢州市专家库或衢州职业技术学院专家库中随机抽取。

2.磋商期间，若有需要供应商应派代表参加询标，负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- （三）磋商、评审程序

1.工作人员宣布磋商截止时间（截止时间以国家授时中心标准时间为准）和磋商会议开始。

2.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果（系统会下发技术商务分数）；

（4）在系统上公开报价开标情况（投标人在线对投标报价用数字CA进行数字签字确认）；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

3．磋商会结束。

- （四）定标

评审结束后，经公示一个工作日无异议后，由衢州职业技术学院招标办公室向成交人签发《成交通知书》。

(五)履约保证金

1．供应商于成交结果公示结束后5个工作日向采购人交纳中标金额5%的履约保证金。

2．交纳形式：

(1)银行转账。请注明“衢职院+项目名称+履约保证金”，户名：衢州市财政局非税收入待清算专户，开户银行：建行衢州分行营业部，账号：3306 8350 0156 3133 1000 1000 093。

(2)或符合政策规定的其它形式。

- 七、合同授予

1．成交人接到成交通知书后在规定的时间内与采购人签订合同。

2．成交人拖延、拒签合同的，将被扣罚履约保证金并取消成交资格。

3．竞争性磋商文件、澄清文件、响应文件等，均为签订合同的依据。

- 第三章 采购需求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效磋商响应文件。

- 一、项目内容

| 序号 | 采购内容 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大健康实训中心杨继洲研究院病床等 | 详见技术要求 | 批 | 1 |

- 二、项目要求及技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床 | 1.参考尺寸：2100*900*500mm；病床调节范围：背部升降0-70°(±5°)，腿部升降0-40(±5°)，摇杆手臂有明显摇背部、腿部的标示； 2.床面板采用国产优质冷轧板，床面为三折四组，厚度≧1.2mm冷轧钢板，床板透气孔面积不低于床总面积的10%。床尾配有Ф8mm圆钢床垫防滑装置防止床垫滑动，采用一次性冲压成型设计工艺，表面处理没有毛刺，不割手； 3.床体：床框采用加厚30×60×1.5mm及以上的国产优质矩型钢管；床体双层结构，稳定性更高，床体四个角配四个软性防撞胶；防止在移动病床时损坏墙体或家具。外表平整光滑，不易藏污，床体静态承受载重≥400㎏，动态承重≥210㎏； 4.床头尾板：采用全新优质ABS工程材料整体注塑成型，方便卫生清理，保证病人长期倚靠，不易歪斜。暗藏锁定开关可以锁定和方便拆卸，环抱型流畅设计，美观豪华，无卫生死角； 5.护栏：主体由≥2mm厚铝合金弯管支柱组成,下座隐藏倒置结构，护栏开关采用表面硬化处理铝合金材料，护栏高度≥330mm(从床面开始测量)，有自锁功能，长时间使用不褪色； 6.脚轮：5寸静音中控脚轮，一脚刹车，一脚启动，方便快捷，脚轮采用稳定性高的双面着地，脚轮内轴承采用封闭式双轴承结构，脚轮封闭性好防止杂物进入，内置全封闭自润滑轴承，轮面采用TPR耐磨材料； 7.丝杆：具有双向到位无极限保护及自润滑功能，内置铜合金螺母； 8.摇手柄:ABS摇手含件注塑成型工艺，内置≥Φ8mm钢芯,加长加厚用材,具有防夹手设计； 9.采用双重涂层处理技术,经过去油、除锈、磷化等工艺外，通过22道以上电泳技术在金属管材内壁及表面电泳上一层环氧树脂保护膜，进行静电粉末喷涂，达到内外防锈。长久使用不生锈。表面平整无凹槽，不积灰尘，易清洗； 10.4个点滴架插座，插槽件采用加强设计，使用安全，推动时输液杆无抖动现象。4个引流袋挂钩，分别置于病床两侧，使用方便； 11.床下配置搁物架，采用Φ19*1.0mm以上圆管制作而成； 12.餐桌：餐板采用ABS工程塑料注塑成型，餐桌支架采用优质冷轧钢型材静电粉末喷涂，达到内外防锈。餐桌支脚带液压阻尼装置，餐桌放下后起缓冲作用，配有防滑装置(必须)，放倒时无噪音，防止压伤病人、医护人员、陪护人员的手指； 13.腿部的床板在升降的过程中与床梁保持平行。 | 张 | 16 |  |
| 2 | 床垫 | 1.参考尺寸：1900*840*80mm； 2.5公分高密度增强海棉，海绵密度达40以上，加上3公分棕，高密度棕片，经高温高压防虫处理； 3.外包优质防水布，液体不渗透里层，床垫套易清洁，易拆洗，床垫两侧设多个透气孔； 4.可根据床的背部、脚部、腿部升降而弯曲。 | 张 | 16 |  |
| 3 | 床头柜 | 1.规格尺寸：440*460*790mm； 2.材质：柜面为优质ABS工程材料一次注塑成形，柜身板为优质冷轧钢喷塑成型，正面颜色采用喷涂技术； 3.毛巾架：两侧设有伸推式不锈钢毛巾架； 4.布局：上面一层为抽板，抽板预设杯子及温度计放置凹槽。便于患者放置茶杯等，第二层为抽屉，可供患者放置物品，第三层为单开门柜子，内设固定隔板，可放置热水瓶等。 | 个 | 16 |  |
| 4 | 陪护床 | 1.参考尺寸：1880*590*450/900mm； 2.材质：整体钢制框架喷塑，可折叠; 3.主材规格：主材φ38×1.5mm，座椅底部采用，方管加固，凳面内衬高泡海绵不易变形，外包采用高档舒适优质皮包面。海绵厚度不低于50mm，枕位高约为90 mm，上覆优质PVC软皮; 4.配有3寸防滑轮和2寸聚酯万向脚轮; 5.两侧半圆形扶手，底座异形横管，整体圆润协调流畅。 | 张 | 16 |  |
| 5 | VIP病床 | 1.参考尺寸：2200*970（±10）*500（±10mm）；病床调节范围：背部升降0-70°（±5°），腿部升降0-40（±5°）。摇杆手臂有明显摇背部、腿部的标示； 2.床面板采用国产优质冷轧板，床面为三折四组，厚度为≧1.2mm冷轧钢板，床板透气孔面积不低于床总面积的10%。床尾配有Ф8mm圆钢床垫防滑装置防止床垫滑动，采用卷边设计工艺，表面处理没有毛刺，不割手； 3.床体：床框采用加厚30×60×1.5mm及以上的国产优质矩型钢管；床体双层结构，稳定性更高，床体四个角配四个软性防撞胶；防止在移动病床时损坏墙体或家具。外表平整光滑，不易藏污，床体静态承受载重≥400㎏，动态承重≥205㎏； 4.床头尾板：采用全新的ABS工程材料整体注塑成型，保证病人长期倚靠，不易歪斜。暗藏锁定开关可以锁定和方便拆卸，环抱型流畅设计，美观豪华，无卫生死角； 5.护栏：四片式PP护栏，,一边两片护栏总长度≥1950mm； 6.脚轮：5寸中控脚轮，采用稳定性高的双面着地刹车，中控刹车装置，脚轮内轴承采用封闭式双轴承结构，脚轮封闭性好防止杂物进入，一脚制动，四轮刹车，内置全封闭自润滑轴承，轮面采用TPR耐磨材料； 7.丝杆：具有双向到位无极限保护及自润滑功能，内置铜合金螺母，带助力装置； 8.摇手柄:ABS摇手含件注塑成型工艺，内置≥Φ8mm钢芯,加长加厚用材,具有防夹手设计； 9.采用双重涂层处理技术,经过去油、除锈、磷化等工艺外，通过22道以上电泳技术在金属管材内壁及表面电泳上一层环氧树脂保护膜，进行静电粉末喷涂，达到内外防锈。长久使用不生锈。表面平整无凹槽，不积灰尘，易清洗； 10.四个点滴架插座，插槽塑料件采用加强设计，使用安全，推动时输液杆无抖动现象。六个引流袋挂钩，分别置于病床两侧，使用方便； 11.床下配置搁物架，采用Φ19*1.0mm 以上圆管制作而成； 12.腿部的床板在升降的过程中与床梁保持平行。 | 张 | 2 |  |
| 6 | 抢救床 | 1.参考尺寸：L1930*W650*H535/835mm； 2.床面靠背部分可折起角度0～60°±5°； 3.车体高低调整范围：535-835（mm）； 4.床面尺寸：1920*640（mm）； 5.床体配带氧气瓶架及锁紧开关； 6.转运床采用国际先进的中控刹车系统，稳定可靠，配导向轮装置； 7.由床体、丝杆、靠背转接机构、脚踏刹车和导向机构所构成，通过丝杆的摇动，可以实现床体的上升或下降，通过液压助力可选择半卧位功能，通过脚踏刹车可以实现刹车和解刹车； 8.产品配备床垫、盐水架。 | 张 | 2 |  |
| 7 | 病房凳 | 高500，全实木方凳，整体凳面，凳脚采用杂木。 | 张 | 37 |  |
| 8 | 诊查床 | 1.参考尺寸：1800*600*700mm； 2.框架采用50*25*1.2不锈钢方管焊接而成； 3.四条腿采用φ38*1.2的不锈钢圆管，四腿用30*20*1MM增加整体结构强度。底脚有塑胶内嵌式脚垫，防止对地板的损伤； 4.检查床板采用12mm厚多层板，安装牢靠强度高。上铺设80mm高密度海绵确保长时间使用不变形； 4.8cm厚记忆海绵，海绵外包优质皮革包裹强度高、有韧性、不容易划伤。 | 张 | 7 |  |
| 9 | 推拿床 | 1.参考尺寸：1800*600*700mm； 2.框架采用50*25*1.2不锈钢方管焊接而成； 3.四条腿采用φ38*1.2的不锈钢圆管，四腿用30*20*1MM增加整体结构强度。底脚有塑胶内嵌式脚垫，防止对地板的损伤； 4.检查床板采用12mm厚多层板，安装牢靠强度高。上铺设50mm高密度海绵确保长时间使用不变形；带呼吸孔； 5.海绵外包优质皮革包裹强度高、有韧性、不容易划伤。 | 张 | 11 |  |
| 10 | 值班床 | 1.框架：采用经过特殊干燥处理的新西兰松木实木框架，木材含水率符合国家标准%，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂；两根床母尺寸为2000*30*170mm。床板杉木板厚度15mm； 2.水性面漆：通过GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器漆中有害物质限量（涂料）》标准，挥发性有机化合物含量≤55g/L,苯系物含量≤50mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤50mg/kg，游离甲醛含量≤50mg/kg； 3.水性底漆：通过GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器漆中有害物质限量（涂料）》标准 ，挥发性有机化合物含量≤55g/L,苯系物含量≤50mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤50mg/kg，游离甲醛含量≤50mg/kg； 4.五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 5.配床垫。 | 张 | 3 |  |
| 11 | 输液椅 | 1.三人位座位带坐垫，座板: 采用1.1mm优质冷轧钢板，经120T冲床冲孔后，油压成型，焊接、酸洗、磷化、静电喷涂处理； 2.横梁: 采用三角形加厚冷轧钢管，经开料后，酸洗、磷化、静电喷涂处理； 3.扶手脚: 采用1.2mm优质冷轧钢板，经80T冲床开料后，油压拉深成型，焊接、酸洗、磷化静电喷涂处理； 4.座位中间加扶手，每个座位后面加输液杆。 | 张 | 9 |  |
| 12 | 轮椅 | 钢质，实心胎，防后滑，减震 | 张 | 5 |  |
| 13 | 候诊椅 | 1.三人位座位带坐垫，座板: 采用1.1mm优质冷轧钢板，经120T冲床冲孔后，油压成型，焊接、酸洗、磷化、静电喷涂处理。 2.横梁: 采用三角形加厚冷轧钢管，经开料后，酸洗、磷化、静电喷涂处理。 3．扶手脚: 采用1.2mm优质冷轧钢板，经80T冲床开料后，油压拉深成型，焊接、酸洗、磷化静电喷涂处理。 | 张 | 2 |  |
| 14 | 采血患者座椅 | 1.参考尺寸（长X宽X高）600x600x1200mm； 2.承重量100Kg； 3.网面、钢制脚。 | 张 | 2 |  |
| 15 | 实验椅 | 可升降、皮面、钢质 | 张 | 2 |  |
| 16 | 药盘架 | 1.参考尺寸：1025*500*2000mm； 2.采用国家大型宝钢和武钢生产，优质冷轧钢板制作，耐腐蚀（盐雾测试72小时），不易变形，药盘内板厚0.9MM，外盘挂板厚度为1.5MM，外框主体厚度为1.2MM厚，轨道为三节轨道。每盘载重量10GK，使用寿命较长。（板材厚度均可定制，详情看材料清单）； 3.采用双重涂层处理技术,经过去油、除锈、磷化等工艺，表面采用静电喷涂，表面平整，附着力强不掉漆，色彩亮丽有质感，（标配颜色为白色）； 4.双排药盘，可设6层抽屉式药盘，药盘可拉出方便取放药物，层距可自行调节，药盘可倾斜90-101°，使用灵活无噪音； 5.每层盘配有活动隔片，可根据药量自行调节，使药品分类有序，一目了然； 6.新型标签式插板，方便更换药品标签； 7.脚底采用平头式调节脚，使药盘架防止平稳。 | 个 | 2 |  |
| 17 | 药品柜 | 1.参考尺寸：800*400*2000mm； 2.采用国家大型宝钢和武钢生产，优质冷轧钢板制作，耐腐蚀（盐雾测试72小时），不易变形侧板板厚度为1.2MM，层板1.0MM厚； 3.采用双重涂层处理技术,经过去油、除锈、磷化等工艺，表面采用静电喷涂，表面平整，附着力强不掉漆，色彩亮丽有质感，（标配颜色为白色）； 4.配6块活动隔片，可根据药量自行调节，使药品分类有序，一目了然； 5.新型标签式插板，方便更换药品标签； 6.脚底采用平头式调节脚，使药盘架防止平稳。 | 个 | 8 |  |
| 18 | 医用冷藏箱 | 1.电压：220V；功率380W； 2.外部尺寸（宽*深*高）665*710*1965mm；内部尺寸（宽*深*高）：530*555*1380mm; 3.有效容积：390L； 4.搁架6个，搁架框1个。 | 个 | 1 |  |
| 19 | 喷塑货架 | 1.参考尺寸：2000*600*2000； 2.采用优质冷扎钢板，冷轧钢板：符合GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014标准，金属件外观冲压件无脱层，裂缝现象，理化性能要求抗盐雾36h，1.5mm以下锈点≤20点d㎡，其中≥1.0mm锈点不超过5点，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷； 3.喷涂：采用经优质环氧塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤2mg/kg；可溶性镉（Cd）≤0.5mg/kg；可溶性铬（Cr）≤2mg/kg；可溶性汞（Hg）≤2mg/kg。 | 个 | 2 |  |
| 20 | 转运床 | 1.参考尺寸：1850*600*700mm，担架面外包采用优质PU皮，下衬10mm厚多层板及3cm厚海绵。担架面同车体可分离。 2.车架采用￠32*1.0厚不锈钢圆管。 3.配有杂物网篮，不锈钢可伸缩输液架。 4.采用5寸包壳聚氨酯静音脚轮，每个脚轮内置3个轴承。 5.护栏：采用￠25*1.0厚不锈钢圆管折弯成型，采用上下结构翻转式升降设计。护栏升降锁定开关由不锈钢导轨及不锈钢咬口组成，滑块及圆柱销，导轨上开有圆柱销卡槽，在滑块滑动到导轨固定位置时，滑块上的圆柱销弹入导轨的圆柱销卡槽内，以此固定护栏的升起状态。 | 张 | 2 |  |
| 21 | 病历车 | 1. 参考尺寸：410*410*980mm； 2.正面上方一个抽屉，下面装有25格ABS风琴架； 3.外框采用304不锈钢喷涂，铝合金型材立柱，抽屉优质铝板喷涂，所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 4.抽屉选用金丝来得三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能； 5.底部采用四只施可瑞静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ75mm，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确。 | 辆 | 2 |  |
| 22 | 治疗车 | 1.参考尺寸：650*450*920mm； 2.正面两抽，两个加盖杂物桶； 3.立柱和护栏304不锈钢材质，台面304不锈钢1.0厚度静电喷涂，抽屉优质铝板喷涂，明拉手，所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 4.抽屉选用金丝来得三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能； 5.底部采用四只施可瑞静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ75mm左右，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确。 | 辆 | 10 |  |
| 23 | 仪器车 | 1.参考尺寸：510*430*950mm； 2.台面304不锈钢1.0厚度静电喷涂，抽屉优质铝板喷涂，明拉手，所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3.抽屉选用金丝来得三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能； 4.底部采用四只施可瑞静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ75mm左右，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确。 | 辆 | 5 |  |
| 24 | 服药车 | 1.参考尺寸：690*450*980mm； 2.台面304不锈钢1.0厚度静电喷涂，抽屉优质铝板喷涂，明拉手，所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3.抽屉选用金丝来得三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能； 4.底部采用四只施可瑞静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ75mm左右，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确。304不锈钢材质，彩喷三抽带锁，一块写字板，一个利器盒架，一个手消液架，两个垃圾桶。 | 辆 | 1 |  |
| 25 | 换药车 | 1.参考尺寸：500*400*850mm； 2.正面单抽屉； 3.立柱和护栏304不锈钢材质，台面304不锈钢1.0厚度静电喷涂，抽屉优质铝板喷涂，明拉手，所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 4.抽屉选用金丝来得三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能； 5.底部采用四只施可瑞静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ75mm左右，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确。 | 辆 | 2 |  |
| 26 | 晨间护理车 | 1.参考尺寸：720*440*890（mm）； 2.规格：整体不锈钢，方形、双布袋、圆管式； 3.车体材质：国标SUS304圆管（镍含量8%以上），主管材φ25×1.2mm研磨拉丝管经弯管焊接，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 4.脚踏式桶盖升降，解放双手，桶盖具有缓降功能，打开后放开脚踏，桶盖缓慢盖下； 5.污物袋材质为易于清洁、防缩水布、易更换； 6.底部采用四只外罩双轴承静音轮，轮面 pu材质，防锈防卷发，脚轮Φ75mm，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确。 | 辆 | 1 |  |
| 27 | 抢救车 | 1.参考尺寸：650*450*960mm； 2.面板采用厚度1.0mm优质304不锈钢板，立柱采用半弧防撞优质航空铝设计，抽屉面板采用厚度1.0mm优质航空铝喷涂；所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3.台面安装三面不锈钢围栏，不粘手印，避免物品掉落； 4.整车采用不锈钢+航空铝结构，抑菌环保喷涂，持久防锈，360度防撞，使抢救车在操作轻便的前提下兼顾了车身的稳定性，结实耐用； 5.内置进口防意外开启锁定装置三节静音滑轨，集成自闭阻尼模块实现自动缓冲回位功能。选用三节滚珠构架，承载性能好，推拉顺畅无噪音，有效解决抽屉推行过程中容易划出的问题； 6.底部采用四只进口防缠绕聚氨酯超静音医用脚轮，脚轮Φ100mm，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确； 7.车体一侧上方悬挂不锈钢网篮，放置洗手液、锐器盒，下方配中轴翻盖垃圾桶，另一侧配置氧气瓶挂架，车体背面配置ABS心肺复苏板、电源插座、升降式不锈钢盐水挂架、除颤仪托盘； 8.侧面安装内置中控锁,操作简便；中控锁自带防撞装置（当抽屉打开，操作人员误将锁具锁上，关闭抽屉时，不会损坏锁具装置）。 | 辆 | 2 |  |
| 28 | 器械车 | 1.参考尺寸“700*500*900mm，上下两层，间距570mm； 2.立柱和护栏304不锈钢材质，台面304不锈钢1.0厚，明拉手，所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3.底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ75mm，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确。 | 辆 | 1 |  |
| 29 | 器械套车 | 1.参考尺寸“1260*580*900/920*540*850/660*490*800/560*450*750mm”，大号车中号车为单层，小号车上下两层； 2.立柱304不锈钢材质，台面304不锈钢1.0厚，所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3.底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ75mm，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确。 | 辆 | 1 |  |
| 30 | 托盘车 | 1.托盘尺寸600*400mm； 2.整体304不锈钢材质，弯管焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3.底部采用三只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ75mm，两只带刹车，一只不带刹车，推行灵活，转向准确。 | 辆 | 1 |  |
| 31 | 不锈钢圆凳 | 1．304不锈钢材质； 2．旋转升降。 | 张 | 6 |  |

三、商务要求表

| ▲质保期 | 家具类产品保修3年，家电类产品按照国家三包规定保修。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 在质量保证期内中标人必须对所有产品进行免费保修，做到3小时内安排人员到现场处理，48小时内修复。 |
| 验收要求 | 货物到货后进行安装调试，安装调试完毕按采购要求验收。 |
| 培训要求 | 现场培训，货物安装调试后，对货物使用人员免费培训，直至熟练掌握使用方法。 |
| 交货时间 | 合同签订后15个工作日内全部到货并完成安装。若供应商未按时交货，每推迟一天，则按全部款项的千分之五支付违约金，以此类推。若有一件货物未按时到达，按未及时交货处理。 |
| 实施地点 | - 衢州职业技术学院校院内。 |
| 付款方式 | 签订合同后供应商向采购人交纳中标金额5%的履约保证金；签订合同后，采购人向供应商支付合同金额30%的预付款。货物全部到货安装调试完毕经验收合格后支付剩余合同款；同时退还履约保证金（无息）。 |
| 备品备件及耗材等要求 |  |

- 第四章 合同主要条款

甲  方：衢州职业技术学院           乙  方：

地  址：衢州市柯城区江源路18号    地  址：

邮  编：324000                     邮  编：

电  话：                           电  话：

联系人：                           联系人：

签约地点：浙江衢州

根据《中华人民共和国合同法》等相关规定，甲乙双方就      项目（项目编号：QZYZ  -  ）协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利和义务，确保甲乙双方共同执行。

一、合同内容（金额单位：元）

| 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： 元整（￥） |  |  |  |  |  |

本合同总价含货物的包装费、运费、安装调试费、税费、售后服务和培训等一切费用。

二、产品要求

1.本合同所列所有货物必须是新产品，并有合格证、质保书、说明书等相关技术资料。如发现不合格的货物材料，由乙方承担全部经济损失和责任。

2.乙方应保护甲方在使用该产品时不受第三方提出侵犯专利权、商标权等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

3.特定要求：                                  。

4.货物包装及运输

为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，乙方向甲方提供的货物包装应符合国家或行业标准规定，确保货物安全无损运抵甲方所在地。

三．交付时间、地点

本合同所列所有货物必须在      年    月     日之前全部交付到甲方指定地点并安装调试完毕。安装方案须经甲方使用部门审核同意。

四、验收

1.本合同所列所有货物到货后由甲方组织开箱初验，初验合格后乙方方可进行安装调试。

2.货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

3.验收标准为：所有货物应符合国家规定的质量标准；符合甲方采购文件和乙方响应文件中规定的质量标准，且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程中甲方对产品质量有异议，由质检部门鉴定，鉴定费用由过错方承担。

五、质保及服务要求

1.质量保证期      年，如有质量问题三个月内免费换货。质量保证期从安装调试验收合格后第1天开始计算；若由于甲方原因造成货物不能及时安装调试，则质量保证期从货物到用户现场的第31天开始计算。在质量保证期内，乙方对由于货物设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何质量问题或故障负责。质量保证期期满后乙方应提供货物免费维修服务，如需更换产品配件只收取成本价。

2.质量保证期内乙方提供上门维修服务。在维修期间影响甲方教学工作的，乙方须免费为甲方提供备品备件。

六、付款方式

1.在项目验收合格后，支付合同总价的    %，计人民币    元整（￥     ），同时退还履约保证金    元整（￥     ）。余款作为质量保证金，质量保证期满后且无质量及服务问题一次性付清(不计息)。

2.户  名：

开户行：

账  号：

七、违约责任

1.若乙方未按时交付，每逾期一天，则按全部款项的千分之五偿付违约金，以此类推。若有一件货物未按时交付，则按未及时交付处理。乙方逾期30日不能交付的，没收履约保证金，同时解除合同。

2.乙方在货物质量保证期内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款。

3.乙方无故解除合同，甲方扣除乙方所交的全部履约保证金，今后不得参与甲方的任何采购活动，并报告相关行政管理机构备案。甲方中途无故解除合同，承担履约保证金等额的违约金。

4.因甲方原因超过30日支付货款的，自超过之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金，以此类推。

八、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、解决合同争议的方式

1.在执行本合同过程中，甲乙双方享有同等权利，在发生产品质量、质保服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。

2.如双方协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签约地的人民法院起诉。

十、其它

1.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。附件为本合同一部分，具有同等法律效力。附件含甲方的采购文件、乙方的响应文件及乙方承诺书。

2.本合同自双方授权代表签字、盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.其它条款：                                                     。

十一、双方签字、盖章

甲    方：衢州职业技术学院          乙    方：

甲    方（盖章）：                   乙    方（盖章）：

经办人：

甲方代表（签字）：                   乙方代表（签字）：

日     期：     年   月   日        日     期：    年   月    日

- 第五章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：响应文件封面及封口格式

响应文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：QZYCG2021-138-01

项目名称：大健康实训中心杨继洲研究院病床等

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字或签章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：供应商资格声明

供应商资格声明

致：衢州职业技术学院

供应商名称   系中华人民共和国合法企业，经营地址：            联系电话：             ，职工人数：          (其中:技术人员         )。

我        系           的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的               项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其采购产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1．我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2．我方不是磋商人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与磋商人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3．我方最近二年与其他客户签订的较大项目有：

| 序号 | 项目名称 | 地 址 | 时 间 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4．我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

| 序号 | 时间 | 案由 | 涉及金额（元） | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5．以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

授权代表签字：                授权代表的印刷字体姓名：

供应商公章：                                年   月   日

- 格式三：竞争性磋商函

竞争性磋商函

致：衢州职业技术学院

(供应商单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织

大健康实训中心杨继洲研究院病床等项目（编号为QZYCG2021-138-01）磋商有关活动，并进行磋商。为此：

1．提供磋商须知规定的全部响应文件。

2．响应文件有效期为        天

3．供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，同意磋商须知的各

项要求。

4．若成交，供应商将按竞争性磋商文件规定履行合同责任和义务。

5．同意提供按照贵方要求的与其磋商有关的一切数据或

资料，并保证其真实性、合法性。

6．我方与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商名称：                         （公章）

全权代表签字：                 日期：      年   月   日

- 格式四：法定代表人（或负责人）授权书

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（供应商全称）                     法定代表人（负责人）

授权          （授权代表名称）为全权代表，参加大健康实训中心杨继洲研究院病床等项目编号：QZYCG2021-138-01磋商，其在磋商中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○二一年    月    日

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：供应商同类项目实施情况一览表

供应商同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 货物或项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 格式六：规格、技术参数偏离表

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 响应品牌和型号 | 响应参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．供应商应对照竞争性磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”、“不偏离”；2．可根据实际自行扩展表格。

- 格式七：  技术支持和售后服务承诺书

技术支持和售后服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |

授权代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式八：报价一览表

报价一览表

项目编号：QZYCG2021-138-01    项目名称：大健康实训中心杨继洲研究院病床等

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

1. 所有价格均为人民币报价，包括运输、安装、调试、培训及售后服务等费用。供应商须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。最终报价单成交的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，报价单中不得漏填项目。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

授权代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年      月      日

格式九：货物清单及报价明细表

货物清单及报价明细表

单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据实际自行扩展表格。

授权代表签字：

供应商（公章）：

- 日期：      年      月      日

- 格式十：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员	人，营业收入为  万元，资产总额为 	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员	人，营业收入为	  万元，资产总额为	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式十一：监狱和戒毒企业证明

监狱或戒毒企业声明函

本企业郑重声明，本企业为____（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

格式十二：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利

性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件

供应商(参加现场产品功能演示)代表进校承诺书

| 姓 名 |  | 性别 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺内容： 1.承诺近14天未到过中高风险区。 2.本人无发热、咳嗽、腹泻情况。 3.近期无与确认、疑似病例接触史。 4.承诺健康码、通信行程卡是绿码。 承诺人(签字)： 承诺单位（盖章）： 承诺时间：2021年X月 X 日 |  |  |  |  |  |

- 第六章 评审办法及评分标准

- 一、评审办法

1．本次评审采用综合评分法，总分100分，分资信分、技术分、报价分三部分。

2．磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则，对供应商进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为供应商的各项得分。

3．成交候选资格按合格供应商的评审得分由高到低排列；得分相同的，按报价由低到高排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低排列。排名第一的供应商为第一成交候选人，总分第二高者为第二成交候选人。

- 二、评审内容及评审标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 30分 | 报价 | 本项目最高限价：20.7万元，基准价为所有供应商有效报价的最低价，磋商报价得分=(基准价／报价)×20，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，其磋商无效。注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（注：对于监狱和戒毒企业、残疾人福利企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；同一企业在同一项目只享受一次6%的价格扣除。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》和国家企业信用信息公示系统--小微企业名录查询记录(提供网站截图)；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠。） | 30分 |
| 资信分 8分 | 相关认证 | 供应商具有有效期内(ISO:9001或GB/T19001)质量管理体系认证、(ISO:14001或GB/T24001)环境管理体系认证、(OHSAS:18001或GB/T45001)职业健康安全管理体系认证，每提供一个证书得1分，最高得3分；提供扫描件，否则不得分。 | 3分 |
|  | 类似项目实施经验 | 2018年以来(以签订合同时间为准)的类似项目合同复印件，1个项目得1分，最高得分5分，提供扫描件，否则不得分。 | 5分 |
| 技术服务方案 62分 | 技术方案或产品参数配置 | 与采购指标要求基本符合的得27分，每有一项配置参数实质性正偏离于配置要求的加0.5分，每有一项配置负偏离于允许负偏离的配置要求的减1分；最高得35分，最低得0分。 | 35分 |
|  | 检测报告 | 提供2020年以来的质检部门出具的病床类产品（含部件）合格检测报告，每提供1份得1分，最高得5分，提供扫描件，否则不得分。 | 5分 |
|  | 整体实施方案 | 根据供应商的整体实施方案是否科学、合理、实用可靠等方面打分，没有方案不得分。 | 5分 |
|  | 确保供货的方案和措施 | 根据供应同商的方案和措施，确保项目交货期、施工组织机构和分工安排、项目过程中各阶段划分和控制等方案和措施切实可行的打分；没有方案和措施不得分。 | 5分 |
|  | 质量保证措施 | 根据供应商提供的措施，确保供应货物质量的设施及措施切实可行的打分,没有措施不得分。 | 5分 |
|  | 质保期 | 质保期每增加半年得0.5分，本项最高得2分 | 2分 |
|  | 售后服务措施级优惠承诺 | 根据供应商售后服务措施、服务体系、优惠承诺等打分，没有不得分。 | 5分 |