衢州职业技术学院

- 电梯维保项目询价文件

- 第一章  询价公告

衢州职业技术学院决定就电梯维保项目拟采用询价方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 一、采购项目编号：QZYCG2020-53

- 二、采购项目名称：电梯维保

- 三、采购内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号及制作要求 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保 | 1 | 批 | 详见询价文件第三章 | 72000元 |

- 四、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的具有电梯维护保养资质且在衢州设有营业机构的企业或公司。

- 五、询价文件的领取

有意参与报价的供应商可在衢州职业技术学院网(www.qzct.net)免费下载询价文件并将报名表发指定邮箱。

- 六、递交报价文件截止及询价时间

递交报价文件截止及询价时间：2020年6月3日14：30时（北京时间）。

- 七、递交报价文件及询价地点

递交报价文件及询价地点：衢州职业技术学院行政楼七楼124室，报价文件通过邮寄快递方式（邮寄公司请选择EMS）送达衢州职业技术学院设备与实训管理中心（注：供应商需在快递外封面上注明单位名称及所投项目名称、编号），逾期送达或未按要求密封的报价文件一律不予接收。请各供应商充分考虑邮寄在途时间，确保报价文件在本采购项目规定的报价文件递交截止时间前送达规定的地址。可在查询到我方已签收信息后，通过电话向我们确认(汪老师：0570-8068398)。

收件单位：衢州职业技术学院设备与实训管理中心；地址：浙江省衢州市柯城区白云街道江源路18号（行政楼125室）（邮编：324000）；收件人：汪老师；电话：0570-8068398。。

- 八、发布公告的媒体

衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

- 九、本询价文件由衢州职业技术学院后勤保卫处、招标办公室负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话（传真）：0570—8068411

询价文件发放和质疑接收联系人：吴老师  电话（传真）：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

项目技术联系人：郑老师  电话：18157031553

衢州职业技术学院招标办公室

2020年5月26日

- 第二章 报价须知

- 一、综合说明

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州职业技术学院 |
| 2 | 项目名称 | 电梯维保 |
| 3 | 实施地点 | 衢州职业技术学院内 |
| 4 | 交货时间 |  |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 质保期 |  |
| 7 | 供应商资质要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。 2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的具有电梯维护保养资质且在衢州设有营业机构的企业或公司。 |
| 8 | 踏勘现场 | 踏勘现场：递交报价文件之前，联系人：郑老师 18157031553 |
| 9 | 报价文件递交截止时间 | 2020年6月3日14：30时（北京时间） |
| 12 | 报价有效期 | 为二年（从报价截止之日算起） |
| 11 | 报价文件份数 | 一份 |
| 12 | 询价时间 | 2020年6月3日14：30时（北京时间） |
| 13 | 询价地点 | 衢州职业技术学院行政楼124室评标室 |
| 14 | 报价费用 | 供应商应承担所有准备和参加报价有关的费用 |

- 二、报价文件的组成及封装

（一）报价文件组成

报价文件分为资格证明文件和商务文件2部分。

1．资格证明文件材料：①有效的企业营业执照副本复印件；②如有资质要求，需提供资质证书复印件；③委托代理人身份证复印件；④法定代表人（或负责人）授权书原件（见第四章）；⑤质量和服务承诺书（格式详见第四章）；⑥报价人认为需要提供的其它材料。

▲报价人提供的各种复印件需加盖公章。

▲委托代理人须携带身份证原件到达现场。

2．商务文件主要包含报价一览表（格式详见第四章)。

报价人必须按上述要求提供报价文件，所提供的资料必须真实、齐全，如未按要求按时提供真实、齐全的有关资料，将导致资格审查不合格。

（二）报价文件封装

资格证明文件和商务文件需单独包装密封，并在包装袋封面分别注明项目编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话，注明资格证明文件或商务文件。密封时在封口及相关部位加盖报价人公章及委托代理人签名或盖章。

- 三、报价要求

报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用。

- 四、询价程序及成交办法

1．成立3人询价小组。

2．询价小组在监标人员监督下进行资格证明文件的拆封，并对报价人资格和资质、委托代理人身份进行审查，确定合格的供应商名单。

3．询价小组在监标人员监督下拆封商务文件，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加报价的有效供应商。如果同时出现两个及以上相同最低有效报价，则报价相同的供应商再进行一次报价。

4．预中标供应商在衢州职业技术学院网站预中标公告三天，如无异议，采购人和预中标供应商签订采购合同。

- 第三章 采购项目内容及要求

- 一、采购内容

1.项目内容

衢州职业技术学院教学行政楼1#、2#电梯(品牌：西子奥的斯），教学行政楼东面3#电梯、图书馆4#电梯(品牌：杭州西奥），机电大楼5#电梯(品牌：三洋）日常维护保养（大包）。

- 2.项目要求

(1)严格按照规范定期对电梯进行维护保养，并做好记录。配合质检部门做好年检工作。

(2)电梯使用过程中发生异常或事故，要求及时赶到现场处理。

(3)维护保养过程中注意安全文明，如发生任何安全事故，由中标单位负责。

3.项目期限

本次维保时间：2020年6月10日-2022年6月9日，计24个月；中标人所提供服务符合要求，期限内无违约行为，到期后，经双方协商同意可续签一次。

二、付款方式

每半年结算一次，支付合同款的25%，以此类推。

- 第四章 报价文件格式

- 一、报价一览表格式

报价一览表

项目名称：电梯维保                  项目编号： QZYCG2020-53

| 序号 | 项目内容 |  | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写： （￥： 元） |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：                         日  期:

报价人代表签名：                            职  务:

电  话：                 传  真：           手  机：

备注：

1.报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用，并开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

- 二、授权委托书格式

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（报价单位全称）                     法定代表人           授权                （委托代理人姓名）为委托代理人，参加电梯维保项目报价，项目编号 QZYCG2020-53，其在报价中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○二○年    月    日

委托代理人姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 三、质量和服务承诺书格式

质量和服务承诺书

致：衢州职业技术学院

对于贵方的电梯维保（项目编号：QZYCG2020-53）询价采购项目，我方已认真阅读询价文件的全部内容，并对本次询价项目做出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1.质量保证：严格按照要求维护保养，确保质量。

2.价格承诺：承诺在报价有效期 二 年内具有约束力。

服务联系人：

联系电话：

报价人名称（盖章）：

报价代表人（签名）：

年   月    日

合同主要条款

使用单位（甲方）

维保单位（乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养和电梯责任保险的有关事宜协商订立本合同。

第一条  总则

甲乙双方约定，由乙方为《电梯维护保养及金额明细表》（见附件）中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养、抢修服务，共同协商决定是否购买电梯责任保险（□是  □否）。

第二条  日常维护保养内容

1、乙方应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）及《电梯维修保养安全管理规范》（DB33/728-2009）的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目，并做好维护保养记录。

第三条  日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。

除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求：

。

第四条  日常维护保养期限

本合同期限    年    个月，自       年    月    日起至       年    月

日止。甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满30日前重新签订合同。

第五条  日常维护保养费

维护保养费总计               元（人民币），大写：                             ，款项明细详见《电梯维护保养及金额明细表》。

第六条  结算方式

（一）甲方按（ □月   □季  □半年  □年度）支付维护保养费，具体支付时间和金额为：                                        。

（二）支付方式：  □支票   □汇到乙方指定账号   □其他            。

第七条  日常维护保养方式：大包：既提供劳务，又免费提供大多数电梯零部件。

第八条  乙方抢修服务热线电话：                                     。

抢修服务时间（困人除外）：                                         。

第九条  驻场：乙方（□是  □否）提供驻场作业服务（驻场费用应当已经包含在日常维护保养费中）。

驻场作业人员职责：

。

第十一条  甲方权利、义务

（一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的正常运行，若遇重大活动乙方必须派遣维保人员现场监护运行。																		3、乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

4、电梯遇故障，甲方及时通知乙方。一般情况下当天修复，特殊情况7天内修复，如超过7天仍未修复的，甲方有权利对乙方进行相应的处罚。

（二）义务

1、应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查阅如下资料：

（1） 产品合格证；

（2） 使用维护说明书；

（3） 电气原理图；

（4） 电气敷设图；

（5） 安装说明书；

（6） 电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；

（7） 电梯运行全部记录；

（8） 故障及事故记录；

（9） 安装、改造、重大维修原始记录；

（10）电梯安全使用合格证；

（11）上年度的检验报告；

（12）                                                           。

2、建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

3、指派持有电梯安全管理证书的管理员，负责电梯以下日常安全管理工作：

（1）负责电梯钥匙的使用管理；

（2）负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认；

（3）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。

电梯安全管理员必须取得由特种设备安全监督管理部门核发的电梯安全管理人员证书。如更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。

4、应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

5、在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

6、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。

7、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

第十二条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可证，并向甲方提交加盖公章的营业执照和资质证书复印件作为本合同的附件。

2、接到故障通知，应当在      小时内抵达现场进行处理；接到电梯安全事故和困人事件通知，城区范围内应当在0.5小时内抵达现场救援，其他区域1小时内抵达现场救援。

3、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

4、作业中应当负责落实现场安全防护措施，遵守甲方规章制度，保证作业安全。

5、对所维护保养电梯的安全性能负责，保障设备整机及零部件完整无损，向甲方提出合理化建议。

6、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

7、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，积极配合甲方开展电梯事故应急救援演练，并参与电梯安全管理活动。

8、不得以任何形式分包、转包。

9、每年为甲方办理电梯年检手续，协助技术监督局进行年检，并争取一次性检测合格，年检费用由甲方承担，若需复检则复检费用由乙方承担。

第十三条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当提前30天通知另一方，并向对方支付合同总额             的违约金。

（三）甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，应当按照

标准支付违约金。

（四）甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的，应当按照

标准支付违约金。

（五）乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照                                     标准支付违约金。

（六）因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏的，由乙方承担全部责任。

（七）

第十四条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十五条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十六条  其他约定

（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（二）维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

（三）下列部件除另行约定不在合同之内：

电梯：轿厢围壁、门面板、吊顶、灯泡、扶手、镜子、地面装饰、门框及地坎，机房电路的电源开关，通讯设备，保安系统及电梯井道机房之外的电线。

第十七条  附则

本合同自双方签字盖章生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式     份，甲方执     份，乙方执     份，         执     份。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                      委托代理人（签字）：

住所：                                   住所：

邮政编码：                               邮政编码：

联系电话：                               联系电话：

传真电话：                               传真电话：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

年    月    日                           年    月    日